## K.P.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 71-455 Szczecin ul. Arkońska 4 |  | KARTA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO URZĄDZENIA
NR KARTY | DATA WYSTAWIENIA |  | URZĄDZENIE | NR INWENT.*FABR.* |  | UŻYTKOWNIK
3/07/2008 | 01.07.2008 |  | Agregat prądotwórczy | x |  | Stacja INTERNA
STAN URZĄDZENIA PODCZAS PRZEGLĄDU / WYKRYTE USTERKI / ZASTOSOWANY SPOSÓB USUNIĘCIA
URZĄDZENIE ZOSTAJE NIE * DOPUSZCZONE DO DALSZEJ EKSPLOATACJI
TERMIN WAŻNOŚCI : |  |  | PRZEGLĄD WYKONAŁ : |  | ZATWIERDZIŁ :
upr. 114/SZ/05 IMIĘ I NAZWISKO- NR UPRAWNIEŃ - PODPIS
* - niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul.. Broniewskiego 4/6 71-460 SZCZECIN |  | KARTA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO SIECI* INSTALACJI*
NR KARTY | DATA WYSTAWIENIA |  | SIEĆ* INSTALACJA* | NR INWENT.*FABR*. |  | UŻYTKOWNIK
STAN URZĄDZENIA PODCZAS PRZEGLĄDU / WYKRYTE USTERKI / ZASTOSOWANY SPOSÓB USUNIĘCIA
SIEĆ * INSTALACJA * ZOSTAJE NIE * DOPUSZCZONE DO DALSZEJ EKSPLOATACJI
TERMIN WAŻNOŚCI : |  |  | PRZEGLĄD WYKONAŁ : |  | ZATWIERDZIŁ :
IMIĘ I NAZWISKO- NR UPRAWNIEŃ - PODPIS
* - niepotrzebne skreślić

## moc-zam
Moce zamówione i maxymalne pobrane 15-sto minutowe [ kW ]
M-c | SZPITAL | APTEKA | INTERNA I | INTERNA II | UWAGI
2002 ROK
Moc zamówiona
| 340 | 350 | 360 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 360 | 360 | 225 | 72
02 | 324 | 360 | 234 | 72
03 | 360 | 360 | 234 | 72
04 | 351 | 315 | 216 | 72
05 | 297 | 288 | 216 | 108
06 | 135 | 306 | 180 | 99
07 | 144 | ! | 198 | 99
08 | 162 | 149 | 189 | 90
09 | 180 | 270 | 198 | 81
10 | 216 | 261 | 216 | 81
11 | 207 | 288 | 225 | 63
12 | 234 | 387 | 243 | 63
2003 ROK
Moc zamówiona
| 340 | 350 | 360-300 od 07 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 261 | 261 | 225 | 72
02 | 252 | 288 | 216 | 54
03 | 225 | 270 | 198 | 54
04 | 189 | 297 | 189 | 45
05 | 171 | 297 | 198 | 72
06 | 153 | 252 | 162 | 90
07 | 198 | 243 | 171 | 90
08 | 189 | 189 | 171 | 90
09 | 207 | 189 | 189 | 63
10 | 225 | 207 | 198 | 54
11 | 216 | 207 | 216 | 63
12 | 243 | 216 | 216 | 108
2004 ROK
Moc zamówiona
| 340-320 od 07 | 350-330 od 07 | 300-260 od 07 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 270 | 243 | 225 | 72
02 | 270 | 225 | 216 | 63
03 | 189 | 225 | 189 | 63
04 | 225 | 216 | 180 | 117
05 | 216 | 216 | 171 | 108
06 | 180 | 252 | 180 | 90
07 | 180 | 216 | 189 | 126
08 | 180 | 207 | 162 | 171
09 | 180 | 207 | 171 | 135
10 | 207 | 216 | 189 | 144
11 | 207 | 225 | 198 | 180
12 | 216 | 189 | 207 | 162
M-c | SZPITAL | APTEKA | INTERNA I | INTERNA II | UWAGI
2005 ROK
Moc zamówiona
| 320 | 330-270 od 10 | 260 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 216 | 180 | 212 | 216
02 | 225 | 180 | 189 | 135
03 | 198 | 225 | 207 | 162
04 | 180 | 234 | 189 | 189
05 | 189 | 252 | 198 | !
06 | 207 | 252 | 225 | !
07 | 198 | 243 | 171 | !
08 | 225 | 243 | 180 | !
09 | 225 | 261 | 216 | !
10 | 216 | 144 | ! | 114
11 | 261 | 162 | 236 | !
12 | 261 | 162 | 265 | 79
2006 ROK
Moc zamówiona
| 270 | 270 | 260 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 306 | 180 | 255 | 86
02 | 279 | 180 | 236 | 86
03 | 270 | 180 | 212 | 76
04 | 189 | 162 | 212 | 67
05 | 180 | 270 | 190 | 78
06 | 180 | 180 | 203 | 88
07 | 180 | 189 | 187 | 85
08 | 180 | 180 | 199 | 81
09 | 180 | 171 | 211 | 75
10 | 198 | 180 | 218 | 76
11 | 189 | 180 | 228 | 59
12 | 189 | 180 | 219 | 60
2007 ROK
Moc zamówiona
| 270 | 270 | 260 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 198 | 180 | 234 | 67
02 | 198 | 180 | 239 | 76
03 | 189 | 117 | 225 | 104
04 | 180 | 108 | 178 | 100
05 | 198 | 117 | 192 | 107
06 | 234 | 135 | 194 | 108
07 | 225 | 144 | 220 | 114
08 | 234 | 108 | 190 | 109
09 | 225 | 117 | 202 | 99
10 | 207 | 117 | 212 | 99
11 | 207 | 189 | 215 | 95
12 | 198 | 225 | 229 | 95
M-c | SZPITAL | APTEKA | INTERNA I | INTERNA II | UWAGI
2008 ROK
Moc zamówiona
| 270 | 270 | 260 | 156
Moc pobrana 15 -sto minutowa
01 | 198 | 135 | 224 | 96
02 | 207 | 135 | 223 | 101
03 | 180 | 135 | 216 | 98
04 | 189 | 126 | 222 | 101
05
06
07
08
09
10
11
12

## moce
Moc zamówiona ( kW )
Lp. | Obiekt | Adres obiektu | Taryfa | Moc zamówiona [ kW ] | Uwagi
1 | Stacja "SZPITAL" | Arkońska 4 | B22 | 270 | 207
2 | Stacja "APTEKA" | Arkońska 4 | B21 | 270 | 117
3 | Stacja "NOWA INTERNA I " | Arkońska 4 | B21 | 260 | 212
4 | Stacja "NOWA INTERNA II " | Arkońska 4 | B21 | 156 | 99
5 | Oddział Rehabilitacji - zas. podst. | Broniewskiego 22 | C21 | 41
6 | Oddział Rehabilitacji - zas. rezer. | Broniewskiego 22 | C21 | 15
7 | Budynek WPS | Piłsudskiego 40-42 | C21 | 85
8 | Oczyszczalnia ścieków | Arkońska 4 | C11 | 14
9 | Garaże i inne | Arkońska 51 | C11 | 27
10 | Mieszkania - część wspólna | Arkońska 51 | G11 | x
11 | Mieszkanie nr 6 | Arkońska 51 | G11 | x
12 | Mieszkanie nr 7 | Arkońska 51 | G11 | x
13 | Mieszkanie nr 8 | Arkońska 51 | G11 | x
14 | Mieszkanie nr 9 | Arkońska 51 | G11 | x
15 | Mieszkanie nr 10 | Arkońska 51 | G11 | x
16 | Mieszkanie nr 11 | Arkońska 51 | G11 | x
17 | Mieszkanie nr 12 | Arkońska 51 | G11 | x
18 | Poradnia AIDS | Broniewskiego 12 | C11 | 17
19 | Budynek ( po bibliotece ) | Broniewskiego 7 | C11 | 11
20 | Mieszkania | Niepodległości 30/2 | G11 | x
21
22

## Upow.
Załącznik nr 2
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA POLECEŃ PISEMNYCH
NA PRACE PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
( GRUPA 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające,przesyłające i zużywające energię elektryczną)
|  | Zajmowane stanowisko | Zaświadczenie kwalifikacyjne serii"dozoru" |  |  | Wyszczególnienie urządzeń,stanowisk roboczych
Lp. | Nazwisko i imię | (osoba kierownictwa lub dozoru) | Nr | Wysokość napięcia (do jednego kilowolta) lub bez ograniczenia napięcia | Data upoważnienia | obiektów budowlanych lub terenu z urządzeniami elektroenergetycznymi,dla których dana osoba może wydawać polecenia pisemne na prace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Główny Energetyk |  | "D"do 15 kV |  | Grupa 1 : p.2,3,4,10 -Elektrycy -Elektrycy dyżurni
2 |  | Mistrz Warsztatu Elektrycznego |  | "D"do 15 kV |  | Grupa 1 : p.2,3,4,10 -Elektrycy -Elektrycy dyżurni
Załącznik nr 3
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA POLECEŃ PISEMNYCH
NA PRACE PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH
( GRUPA 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło)
|  | Zajmowane stanowisko | Zaświadczenie kwalifikacyjne serii"dozoru" |  |  | Wyszczególnienie urządzeń,stanowisk roboczych
Lp. | Nazwisko i imię | (osoba kierownictwa lub dozoru) | Nr |  | Data upoważnienia | obiektów budowlanych lub terenu z urządzeniami elektroenergetycznymi,dla których dana osoba może wydawać polecenia pisemne na prace
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 |  | Główny Energetyk | "D" |  |  | Grupa 2 : p.1,2,5,6,7,10 -Obsługa Węzła Cieplnego -Palacze Kotłowni -Palacze Spalarni Odpadów -Konserwator Pomp i Sprężarek -Konserwator Urządzeń Chłodniczych -Konserwator Urządzeń Klimatyzacji
2 |  | Kierownik Warsztatów Technicznych | "D" |  |  | Grupa 2 : p.2,5,7,10 -Konserwator Pomp i Sprężarek -Konserwator Urządzeń Chłodniczych -Konserwator Urządzeń Klimatyzacji
3 |  | Mistrz Węzła Cieplnego i Brygady Palaczy | "D" |  |  | Grupa 2 : p.1,2,10 -Obsługa Węzła Cieplnego -Palacze Kotłowni -Palacze Spalarni Odpadów
Załącznik nr 4
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA POLECEŃ PISEMNYCH
NA PRACE PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH
( GRUPA 3.Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.)
|  | Zajmowane stanowisko | Zaświadczenie kwalifikacyjne serii"dozoru" |  |  | Wyszczególnienie urządzeń,stanowisk roboczych
Lp. | Nazwisko i imię | (osoba kierownictwa lub dozoru) | Nr |  | Data upoważnienia | obiektów budowlanych lub terenu z urządzeniami elektroenergetycznymi,dla których dana osoba może wydawać polecenia pisemne na prace
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 |  | Główny Energetyk | "D" |  |  | Grupa 3 : p.2,3,4,6,8,10 -Obsługa Węzła Cieplnego -Palacze Spalarni Odpadów -Tleniarze
2 |  | Kierownik Warsztatów Technicznych | "D" |  |  | Grupa 3 : p.2,3,4,10 -Tleniarze
3 |  | Mistrz Węzła Cieplnego i Brygady Palaczy | "D" |  |  | Grupa 3 : p.5,6,8,10 -Obsługa Węzła Cieplnego -Palacze Kotłowni -Palacze Spalarni Odpadów
4 |  | Mistrz Warsztatu Hydraulicznego | "D" |  |  | Grupa 3 : p.2,3,4,10 -Tleniarze

## POL.1
......................................... |  | Załącznik nr 1 |  |  | Wypełniać czytelnie. Poprawki
nazwa zakładu pracy |  |  |  |  | w tekście są niedozwolone
.........................................
nazwisko i imię poleceniodawcy
Polecenie wykonania pracy*)
nr ..................... z dnia ........................20...........r.
1. | Kierującemu zespołem,brygadziście-nadzorującemu-kierownikowi robót**)
................................................................................wraz z zespołami - brygadami
(nazwisko i imię)
1) .............................................................................................. .....................................................................
2) .............................................................................................. .....................................................................
3) .............................................................................................. .....................................................................
| (nazwiska i imiona kierujących zespołami,brygadzistów,nadzorujących**) |  |  | (łączna ilość osób w zespole,brygadzie)
Polecam wykonać następujące prace : ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
w obiekcie , przy urządzeniach :
1) ................................................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................................
2. | Planowany termin rozpoczęcia pracy :
1) .....................................................................................20..........................r. godz. ...........................................................
2) .....................................................................................20..........................r. godz. ..........................................................
3) .....................................................................................20..........................r. godz. .........................................................
(dzień, miesiąc)
3. | Planowany termin zakończenia pracy :
1) .....................................................................................20..........................r. godz. ..........................................................
2) .....................................................................................20..........................r. godz. ...............................................................
3) .....................................................................................20..........................r. godz. ....................................................................
(dzień, miesiąc)
4. a. | Koordynujący : .........................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub stanowisko)
4. b. | Kierownik robót : ..........................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub stanowisko)
5. | Dopuszczający (osoba przygotowująca miejsce pracy i dopuszczająca do pracy) :
| 1) .......................................................... |  | ......................................... |  | ...........................................................................
| 2) .......................................................... |  | ......................................... |  | ................................................................................
( nazwisko i imię lub stanowisko)
6. | Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy : ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
7. | Numery lub oznaczenia załączników*) ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
8. | Planowane przerwy w pracy ...................................................................................................................................................
(planowany czas przerwy, warunki do spełnienia w czasie przerwy)
...............................................
Podpis poleceniodawcy***)
9. | Zmiany w poleceniu ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
| ............................... |  |  |  | ...............................................
| data |  |  |  | Podpis poleceniodawcy***)

## Wycena
Załącznik nr 2 do Umowy
...........................................................
pełna nazwa Wykonawcy
i jego siedziby z dokładnym adresem
OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON.......................................................................... Nr NIP ...................................................................
Nr konta bankowego:
...................................................................................................................................................................
nr telefonu ...................................................................... nr faxu ................................................................
e-mail .............................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie nr TN.AK/204/58/2012 z dnia 15.06.2012 na wykonanie zamówienia p.n. :
„Zabezpieczenie części budynku stacji transformatorowej „Szpital” przed dalszym osiadaniem
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4”.
oferuję (emy) wykonanie pełnego zakresu robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP, pożarowymi , eksploatacji instalacji i urządzeń
elektrycznych, na następujących warunkach :
1. Nasza cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi kwotę : ……………...…................zł .
( słownie : …...............................................................................................................................................)
1.1. | Oferowana cena jest naszym proponowanym łącznym wynagrodzeniem brutto za realizację
przedmiotu zamówienia (umowy).
1.2. | Proponowana cena jest ceną brutto uwzględniającą wszystkie składniki wynikające z obowiązujących
w momencie składania oferty przepisów państwowych i lokalnych i obejmuje wszelkie koszty wraz
z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim
oraz należny obowiązujący w okresie realizacji umowy podatek VAT.
2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia nr TN.AK/204/58/2012
z dnia 15.06.2012 r. w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte
są w następujących dokumentach:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest:…………………………………..………………………………
( imię i nazwisko- stanowisko)
7. Jednocześnie przesyłam (y) wymagane zgodnie z SIWZ oświadczenia i dokumenty.
8. Ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
..............................., dn. ..............................
( miejscowość )
......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)