Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek dezynfekcyjny kompatybilny z myjkami OLYMPUS na bazie aldehydu glutarowego. Zakres działania: B, Tbc, F, V (max 50°C 5 min.) Opakowanie 5 L. | 5 L | 100 |
| 2. | Środek myjący kompatybilny z myjkami OLYMPUS. Opakowanie 5 L | 5 L | 80 |
| 3. | Enzymatyczny środek do manualnego i półautomatycznego czyszczenia: delikatnych instrumentów chirurgicznych - sztywnych i giętkich endoskopów - materiałów termolabilnych - wierteł diamentowych (okulistyka i neurochirurgia) Preparat ma zawierać związki powierzchniowo czynne i enzymy proteolityczne. Opakowanie 1 L. | 1 L | 150 |
| 4. | Koncentrat ułatwiający płukanie, niepozostawiający zacieków, optymalny efekt schnięcia. Brak efektu pienienia. Do maszynowego procesu mycia. Opakowanie 5 L. | 5 L | 10 |
| 5. | Olej w sprayu do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych. Opakowanie 300 ml. | 300 ml | 6 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 2. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych, szkła i materiałów termolabilnych, zawierający substancje mikrobójcze, niejonowe, tenzydy, rozpuszczalniki, związki kompleksujące i inhibitory korozji, bez zawartości aldehydów. Skuteczny wobec: bakterii, prątków (łącznie z M. Terrae), F (grzyby), wirusów (HIV, HBV, Vaccina). Opakowanie 5 L. | 5 L | 5 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 3. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użycia bez rozcieńczenia preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z ranami, błonami śluzowymi i graniczącą z nimi skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi. Bezbarwny, niedrażniący ran i niepowodujący uczuleń. Zakres działania: - B (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma) - F (drożdżakobójcze, pierwotniakobójcze łącznie z Trichomonas) - V (Herpes simplex, HBV, HIV) Czas działania – 1 godzina. | 1 L | 800 |
|  |  | 250 ml | 130 |
| 2. | Bezbarwny, alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, zawierający octenidynę. Spektrum działania: B, F, V o przedłużonym efekcie działania do 24 h. Szybkie działanie do 15 s. Tylko i wyłącznie dla pediatrii (dzieci do 1 miesiąca życia).* | 250 ml | 40 |
| 3. | Preparat do płukania ran stanowiący skuteczną barierę przed drobnoustrojami z rany na bazie:- wody oczyszczonej - glicerolu - chlorowodorku - octenidyny - Ethylhexylglyceryny [(etyloheksylu-oksy-1,2-propanodiolu)] Opakowanie 350 ml. | 350 ml | 500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 4. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni. - Niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników Zakres działania: - B – 15 min. - Tbc – 15 min. - F – 15 min. - V (polio) – 15 min. - S (Cl. Difficile) – 15 min. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH = 7,0 – 8,0). Możliwość przygotowania roztworu w temp. Pokojowej (max 20°C). Opakowanie po 1,5 kg. | 1,5 kg | 300 |
| 2. | Preparat myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych na bazie amin niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru oraz substancji nadtlenowych z pompką dozującą. Zakres działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, Herpes, Vaccina, Papova, Adeno). Zakres działania – 15 min. Opakowanie 6 litrów. ** Wymagana pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji wydającej dopuszczenia do stosowania na oddziałach pediatrycznych. | 6 L | 150 |
| 3. | Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru w tabletkach możliwy do zastosowania na powierzchniach będących w kontakcie z żywnością, mający właściwości myjące. Zakres i czas działania: - B (10 – 15 min.) - V (10 –15 min.) - Tbc (10 – 15 min.) - F do 1000 ppm i aktywność wobec zanieczyszczeń organicznych (krew, plwocina) (10–15min.) - S (Clostridium dificile) aktywność do 10 000 ppm (10 – 15 min.) Czas aktywności roztworu roboczego – 24 godziny (poparty badaniami) możliwość przygotowania przy użyciu wody wodociągowej. Obciążeni testowe albuminą wołową i erytrocytami baranimi (warunki brudne). Opakowania do 150 tabl. = 1 000 op | 150 tabl. | 700 |
| 4. | Preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu do hydroterapii, wanien, sauny, dysz i rur w wannach z hydromasażem. Zakres działania: B (łącznie z MRSA), F, V (HCV, HIV). Czas działania: do 5 min. Kanister 6 litrowy. | 6 L | 10 |
| 5. | Środek do dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu posiadający właściwości myjące bez zawartości nadboranu sodu. Zakres działania: - B –15 min. - Tbc – 15 min. - V – 15 min. - F (Aspergillus, Niger, Candida, Albicans) – 15 min. - Spory - 3 h Opakowanie 1,5 kg. | 1,5 kg | 1200 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 5. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do: - dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni - dezynfekcji w systemie zanurzenia suchych chusteczek w okresie min. 26 dni potwierdzone badaniami - środek na bazie minimum trzech substancji aktywnych w tym dwóch na bazie alkoholi. Bez zawartości aldehydów. Zakres i czas działania: - B (do 2 min.) - Tbc (do 5 min.) - F (do 2 min.) - V (Vacina, Rota, Papowa, Adeno, HIV, HBV, HCV) (do 10 min.) | 650 ml | 3250 |
|  |  | Kanister 5 L | 270 |
| 2. | Preparat zawierający do 30% alkoholi na bazie glukoprotaminy, nie zawierający aldehydów, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji czystych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi: aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szkła akrylowego, dezynfekcji w systemie zanurzenia suchych chusteczek w okresie min. 26 dni potwierdzone badaniami. Zakres działania: B, F, V, Tbc (5 min.). | Butelka ze spryskiwaczem 750 ml | 42 |
|  |  | Kanister 5 L | 270 |
| 3. | Chusteczki suche niskopylące o wymiarze min. 20 cm x 35 cm. 1 opakowanie zawiera 99 sztuk. | 99 chusteczek – 1 op. | 1800 |
| 4. | Dozownik do systemu chusteczek wielokrotnego użycia ze szczelnym zamknięciem kompatybilny z poz. 3. |  | 50 |
| 5. | Bezalkoholowa pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu na bazie IV-rzędowych związków amonowych. Bakterie, grzyby i wirusy do 1 min. TBC 15 min. Pojemność do 1 L. | 1 L | 135 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 6. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek oparty o alk. etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i fenoli do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i wkłuciami, bezbarwny z atomizerem. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). O działaniu natychmiastowym i przedłużonym (15 sek. – 2 min.). O działaniu odtłuszczającym skórę. Pojemność: 350 ml. | 350 ml | 2200 |
| 2. | Środek oparty o alk. etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i fenoli do dezynfekcji pola operacyjnego, bezbarwny. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). O działaniu natychmiastowym i przedłużonym (15 sek. – 2 min.). O działaniu odtłuszczającym skórę. Pojemność: 1 L. | 1 L | 370 |
| 3. | Środek oparty o alk. etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i fenoli do dezynfekcji pola operacyjnego, barwiony. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). O działaniu natychmiastowym i przedłużonym (15 sek. – 2 min.). O działaniu odtłuszczającym skórę. Barwniki użyte do barwienia środka muszą być łatwo zmywalne w wodzie z mydłem. Pojemność: 1 L. | 1 L | 260 |
| 4. | Środek do dezynfekcji pola operacyjnego bez zawartości jodu i fenoli, barwiony z atomizerem. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV,HVC,HIV, Herpes, Rota, Adeno). O działaniu natychmiastowym i przedłużonym (15 sek. – 2 min.). O działaniu odtłuszczającym skórę. Nanoszony na skórę za pomocą atomizera. Barwniki użyte do barwienia środka musza być łatwo zmywalne w wodzie z mydłem. Pojemność: 350 ml. | 350 ml | 210 |
| 5. | Środek do dezynfekcji błon śluzowych, bez zawartości jodu. Zakres działania: B, F, V, HBV i HIV, pierwotniaki. Czas działania do 1 min. Opakowania: 1 L. | 1 L | 390 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 7. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. Na bazie diglukonianu chlorheksydyny. Zawiera diglukonian chlorheksydyny. Zakres działania: B, Tbc, F, V (Rota, HBV, HCV, HIV). Postać: atomizer. | 250 ml | 780 |
| 2. | Środek antyseptyczny zawierający triclosan służący do dekontaminacji ciała pacjenta. Spektrum działania: B (MRSA, ORSA), V (HBV, HCV, HIV). Opakowanie po 500 ml kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Merida i Dermados. | 500 ml | 1700 |
| 3. | Preparat do dezynfekcji jamy ustnej i gardła na bazie chlorheksydyny i etanolu. Bez zawartości jodu. Zakres działania: B, F, V (HIV, HSV). Zakres pH = 6,0. Opakowanie 300 ml* | 300 ml | 2250 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 8. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji chemiczno – termicznej aparatów do hemodializy na bazie kwasu cytrynowego – Citrosteril lub produkt równoważny. Zakres działania: B, Tbc, F, V. Pojemność: 5 L. | 5 L | 140 |
| 2. | Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy z zastosowaniem automatycznych urządzeń dozujących zawierający 3,5% kwasu nadoctowego. Zakres działania: B, F, V rozpuszcza krew. Puristeril 340 lub preparat równoważny. Pojemniki 10 kg. | 10 kg | 14 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 9. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji endoskopów i sprzętu anestezjologicznego, bez zawartości formaldehydu z aktywatorem na bazie 2% roztworu aldehydu glutarowego. Zakres działania: B, Tbc, F, V, S, przeznaczony do mycia ręcznego i półautomatycznego. Kompatybilny z endoskopami firmy Pentax i Olympus.Opakowanie: 5 L. | 5 L | 180 |
| 2. | Paski testujące do preparatu z pkt. 1. 1 opakowanie pasków = 60 sztuk pasków. | 1 op. a 60 pasków | 100 |
| 3. | Środek do dezynfekcji endoskopów i sprzętu anestezjologicznego, bez zawartości formaldehydu z aktywatorem. Zakres działania: B, Tbc, F, V. Opakowanie 4L + paski testujące. | 4 L | 600 |
|  |  | 1 op. a 15 pasków | 100 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 10. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie kwasu nadoctowego. | 4 kg | 810 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 11. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do higienicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu na bazie etanolu zawierający substancję nawilżające i natłuszczające skórę. Zawierające: glicerynę, aloes, panthenol bez grup fenolowych. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Polio, Adeno). Kompatybilny z dozownikami łokciowymi typu: Dermados i Merida. Pojemność: 500 ml. | 500 ml | 5500 |
| 2. | Preparat syntetyczny do higienicznego oraz chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła, na bazie lauryl Glucoside. Nie powodujący wysuszenia skóry o Ph = 5,00. Kompatybilny z dozownikami łokciowymi typu: Dermados i Meria. Pojemność: 500 ml. | 500 ml | 5490 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 12. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji skóry, śluzówek oraz ran pooperacyjnych i zakażonych, na bazie jodu. Zakres działania: B, F, V Opakowanie 250 ml z atomizerem. | 250 ml | 560 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 13. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy roztwór przeznaczony – kompatybilny do urządzenia typu Nocospray do dezynfekcji | 1 L | 15 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 14. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podchloryn sodu, środek dezynfekcyjny, płyn opakowanie 5 L. | 5 L | 10 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 15. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny, skoncentrowany środek dezynfekcyjny z zastosowaniem do dezynfekcji do aparatów hemodializy. Działanie oparte na bazie kwasu nadoctowego oraz nadtlenku wodoru. Bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy oraz sporobójczy. | 5 L | 5 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

Zadanie nr 16. Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. CPV 33.63.16.00-8

| L.p. | Opis | Opakowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antybakteryjny żel do nosa zawierający octenidynę, do dezynfekcji, nawilżania i eradykacji MRSA z przedsionka nosa. | 5 ml | 4 146 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

UWAGA:

W PRZYPADKU GDY PRODUKT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM PRZESTAŁ BYĆ PRODUKOWANY LUB NASTĄPIŁ TYMCZASOWY JEGO BRAK (W OKRESIE OD WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO UPŁYWU TERMINU NA SKŁADANIE OFERT), WARTOŚĆ POZYCJI PODAJE TYLKO TEN WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA ZAPAS PRODUKTU WYSTARCZAJĄCY NA CAŁY OKRES REALIZACJI UMOWY. BRAK WYCENY JAKIEJKOLWIEK POZYCJI W ZADANIU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.