Modyfikacja dokumentacji projektowej

Dotyczy: Projekt Wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych PW. 4 i Projekt Wykonawczy  instalacji elektrycznych PW 7

Wewnętrzne instalacje sanitarne:

W projekcie sanitarnym zmienia się rodzaj i sposób zasilania baterii umywalkowych bezdotykowych na baterie umywalkowe bezdotykowe zasilane za pomocą zasilacza sieciowego z najbliższej rozdzielni piętrowej.

Wewnętrzne  instalacje  elektryczne:

Należy ująć w ofercie wykonanie linii zasilającej 230V wraz z dobudowanie zabezpieczenia w najbliższej rozdzielni piętrowej i montaż zasilaczy zasilających baterie bezdotykowe w umywalkach.