Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa części budynku „D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii wraz z nadbudową łącznika i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przebudowa części pomieszczeń w budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologii

realizowane w ramach projektu pn.:

"Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ

w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

I .Dokładny opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje wszystkie materiały, roboty, pomiary, badania oraz czynności formalno-prawne niezbędne do kompletnego wykonania robót na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą:

1. Dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa części budynku „D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii wraz z nadbudową łącznika i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przebudowa części pomieszczeń w budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologii” opracowanej przez firmę Pracownia Projektowa arch. Grażyna Stojek ze Szczecina.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

PROJEKT BUDOWLANY

- Projekt budowlany

- Zbiór dokumentów i uzgodnień

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Charakterystyka energetyczna

- Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektury   PB.1

- Projekt technologii medycznej.  PB.2

- Projekt konstrukcji. Ekspertyza budowlana  PB.3

- Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych.  PB.4

  - Instalacja wody.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej,

  - Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

- Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych  PB.5

  - Instalacja wody

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej

    - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji  PB.6

    - Projekt instalacji elektrycznych  PB.7

    - Projekt instalacji gazów medycznych  PB.8

PROJEKTY WYKONAWCZE

- Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektury.   PW.1

- Projekt technologii medycznej.  PW.2

- Projekt konstrukcji.  PW.3

- Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z modyfikacją.  PW.4

  - Instalacja wody

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

  - Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

- Projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych.  PW.5

  - Instalacja wody

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej

    - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji.  PW.6

    - Projekt instalacji zewnętrznych i oświetlenia terenu.  PW.7.1

    - Projekt instalacji elektrycznych w budynku „E” wraz z modyfikacją.  PW.7.2

  - Schemat z naniesionymi zmianami (Zał. Nr 4 Budynek_E)

    - Projekt instalacji elektrycznych w budynku „D” wraz z modyfikacją.  PW.7.3

  - Schematy z naniesionymi zmianami (Zał. Nr 1 KARDIOLOGIA_PRZYZIEMIE, Zał. Nr 2_KARDIOLOGIA_1_PIETRO, Zał. Nr 3_KARDIOLOGIA_2_PIETRO)

    - Projekt instalacji gazów medycznych.  PW.8

    - Projekt sieci strukturalnej, internetu i telewizji kablowej  PW.9

  - Zmiany do dokumentacji projektowej – punkt 4.8 i 4.9 (Załącznik nr 1-B-1 do SIWZ)

    - Projekt instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) i CCTV IP.  PW.10

PRZEDMIAR ROBÓT

- Roboty budowlane i wykończeniowe   PR.1,

- Roboty w zakresie instalacji sanitarnych. Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne  PR.2,

  - Zewnętrzna instalacja wodociągowa,

  - Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna,

  - Instalacje sanitarne wewnętrzne

    - wewnętrzna instalacja wodociągowa,

    - wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

    - wewnętrzna instalacja c.o.i zasilania nagrzewnic

- Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  PR.3

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu  PR.4,

- Roboty w zakresie instalacji gazów medycznych  PR.5,

- Roboty w zakresie instalacji sieci strukturalnej. Instalacja okablowania komputerowego  PR.6,

- Roboty w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Instalacje SSP i CCTV  PR.7

2. SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wymagania ogólne  ST.0.

- Roboty budowlane i wykończeniowe   ST.1.

- Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  ST.2

- Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  ST.3

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, oświetlenia terenu i linii kablowych nn  ST.4

- Roboty w zakresie instalacji gazów medycznych  ST.5

- Roboty w zakresie instalacji sieci strukturalnej  ST.6

- Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i CCTV IP  ST.7

II.  Inne istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- Prace powinny być wykonane w szczególności zgodnie:

- z Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań określonych we właściwych normach i  przepisach;

- z standardami i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów budowlanych

- Wykonawca może zastosować tylko te wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Wszystkie materiały służące do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Wszystkie użyte materiały wykorzystane podczas prac muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty higieniczne i budowlane dopuszczające do obrotu na terytorium RP oraz aprobaty techniczne obowiązujące na terytorium RP.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Zamawiający informuje, iż w celu przygotowania oferty Wykonawca przed jej złożeniem może dokonać wizji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych realizacji zadania. W razie braku pytań do SIWZ przyjmuje się, iż Wykonawca składając ofertę uznał materiał stanowiący Opis przedmiotu zamówienia za w pełni kompletny i wystarczający do przygotowania oferty i osiągnięcia celu w postaci terminowo zrealizowanych funkcjonujących obiektów w warunkach istniejących u Zamawiającego.

- Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formie załącznika nr 1A który stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy realizacji zamówienia.

Zamawiający nie gwarantuje, ani nie udziela jakiegokolwiek innego zapewnienia,  że udostępniony przedmiar obejmuje wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca korzysta z tego przedmiaru na własne ryzyko. Jakiekolwiek ewentualne braki, czy  inne niedostatki przedmiarów nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania prac, które są konieczne do osiągnięcia określonego celu, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Zasady składania oferty równoważnej.

Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w niniejszym SIWZ oraz w każdej innej dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia towarzyszy zapis „lub inne o równoważnych parametrach”.

Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie za pomocą dowolnych środków dowodowych, że oferowane przez niego roboty budowlane (a w ich ramach: dostawy (materiały) lub usługi) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W razie woli zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich równoważność co do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej.