Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Stymulator rdzenia kręgowego. CPV 33.15.82.10-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator rdzenia kręgowego 20-kontaktowy- zestaw z elektrodą, przewodem, łącznikami i programatorem | 15 |
| 2 | Stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy- zestaw z elektrodą, przewodem, łącznikami i programatorem | 2 |
| 3 | Stymulator rdzenia kręgowego 12-kontaktowy- zestaw z elektrodą, przewodem, łącznikami i programatorem | 2 |
| 4 | Stymulator rdzenia kręgowego 8-kontaktowy- zestaw z elektrodą, przewodem, łącznikami i programatorem | 5 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Stymulator struktur głębokich mózgu. CPV 33.15.82.10-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator struktur głębokich mózgu – zestaw z elektrodami, przewodami, łącznikami, stimlocami i programatorem | 20 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego | 3 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo – cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. Zestawy    do    embolizacji    tętniaków    naczyń    wewnątrzczaszkowych,  cewniki diagnostyczne. CPV 33.19.00.00-8; CPV 33.14.12.00-2

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ :średnica stentu od 2,0mm do 5.5mm wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o gęstym splocie ,dobrze widoczny w promieniach RTG, stent o dobrym przyleganiu do ściany naczynia i dużej sile radialnej, stent repozycjonowany także po usunięciu 90%z mikrocewnika /zestaw składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego i łącznika Y ; możliwość zamawiania stentu o różnych średnicach proksymalnej (4,0mm) i dystalnej (3,0mm) | 1 |
| 2 | Środek do embolizacji naczyniaków :dwa rodzaje lepkości 18cP i 12 cP; dwa rodzaje przejrzystości dla 18cP – standardowa i o 30%mniejsza nieprzepuszczalność dla promieniowania | 6 |
| 3 | Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych , krzywizna Vertebral | 60 |
| 4 | Zestawy do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych. |  |
| a) | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych | 10 |
| b) | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie | 120 |
| c) | Mikroprowadnik hybrydowy | 30 |
| d) | Mikrocewnik prowadzący | 20 |
| e) | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka | 30 |
| f) | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką | 10 |
| g) | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy | 1 |
| h) | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych | 2 |
| i) | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego | 1 |
| J) | Y connector | 5 |
| k) | Mikrocewnik do odsysania skrzeplin 5,1/140cm, końcówka zakrzywiona i prosta | 5 |
| l) | Introduktor naczyniowy udowy z prowadnikiem, dilatatorem i igłą | 5 |
| ł) | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | 5 |
| m) | System mechanicznego usuwania skrzeplin | 5 |
| n) | Igła angiograficzna | 5 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Zastawki. CPV 33.19.00.00-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów/ sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową niskociśnieniową STANDARD/PEDIATR | 3 |
| 2 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową wysokociśnieniową STANDARD/PEDIATR | 2 |
| 3 | Zestaw z zastawką niskoprofilową antysyfonową średniociśnieniową STANDARD/PEDIATR | 8 |
| 4 | Dren dokomorowy do drenażu o średnicy powyżej 5 mm,10mm-15mm, długości 35 cm z prowadnikiem i łącznikiem luer | 4 |
| 5 | Wymienny worek do drenażu komorowego | 3 |
| 6 | Zestaw ze zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego dla dorosłych Rickham lub równoważny – 3 rozmiary do wyboru 5 x 12 mm, 6 x 18 mm oraz 8 x 28 mm, w zestawie kompatybilny dren oraz sztylet ze stali nierdzewnej | 5 |
| 7 | Zatyczka do Rickhama | 3 |
| 8 | Zestaw do drenażu komorowego | 12 |
| 9 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego | 12 |
| 10 | Łącznik do zastawki Luer – Rekord | 3 |
| 11 | Łącznik trójdrożny do zastawki | 3 |
| 12 | Łącznik zagięty do zastawki | 3 |
| 13 | Łącznik prosty do zastawki | 3 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/ sztukę.

Zadanie nr 6. Zestaw z zastawką programowalną + programator. CPV 33.19.00.00-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw z zastawką programowalną + programator | 1 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 7. Zestaw do stabilizacji sztywnej wyrostków  kolczystych. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji wyrostków kolczystych | 15 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 8. Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej | 17 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-8 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 9. Zestaw koszy szyjnych z biomateriału wsuwalnych typu  ACIF. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw koszy szyjnych z biomateriału wsuwalnych typu ACIF | 150 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 10. Zestaw do wertebroplastyki. CPV 33.19.00.00-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wertebroplastyki | 10 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-10 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 11. Zestaw do  kyfoplastyki  –  zestaw  do  przezskórnej  stabilizacji  i rekonstrukcji

złamanych  trzonów  kręgosłupa  w  odcinku  piersiowym i  lędźwiowym

CPV 33.19.00.00-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kyfoplastyki – zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym | 20 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-11 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 12. Zestaw do mocowania pokrywy czaszki. CPV 33.19.00.00-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do mocowania pokrywy czaszki | 150 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-12 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 13. Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaka. CPV 33.19.00.00-8

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaka | 10 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-13 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 14. Proteza trzonu odcinka szyjnego  -  teleskopowa. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteza trzonu odcinka szyjnego - teleskopowa | 3 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-14 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 15. System do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do stabilizacji przeznasadowej u chorych z osteoporozą* | 20 |

* Zamawiający jest w posiadaniu systemu do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną

i generatorem do termolezji:

System – typ: Stealth Stadion Treon

Rama: Leksell Stereotactic System

Generator: Leksell Neuro Generator

i wymaga, aby zaoferowane implanty były kompatybilne z w/w sprzętem

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-15 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 16. Zestaw do stabilizacji czaszkowo – kręgowej. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji czaszkowo – kręgowej | 3 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-16 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 17. Zestaw do stabilizacji przednio – bocznej odcinka piersiowo- lędźwiowego przy

pomocy płyt. CPV 33.18.41.00-4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość zestawów w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji przednio-bocznej odcinka piersiowo- lędźwiowego przy pomocy płyty | 1 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-17 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.

Zadanie nr 18. System do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. CPV 33.10.00.00-1

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego w przestrzeni komorowej z urządzeniem ICP i drenażem | 5 |
| 2 | System do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego w przestrzeni podtwardówkowej z urządzeniem ICP | 5 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.