Załącznik nr 1 do SIWZ

Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą: „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie”

DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej:

„Budowa budynki na potrzeby Oddziałów Zakaźnych i Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie”

Planowana lokalizacja budynku  na załączonej do SIWZ Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej..

CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad robotami budowlanymi

1. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji technicznej ma obejmować:

1.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:

    - projekt budowlany (5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

- projekty wykonawcze (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

    - przedmiar robót (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i ath),

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (4egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (2egz. w wersji papierowej i 2egz. w wersji elektronicznej – format PDF).

1.4. Uruchomienie trybu administracyjnego i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.5. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację.

Wykonawca przekaże protokolarnie zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie wraz z oryginałami dokumentów, wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ad.1.1.

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany - wykonany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, Nr 81, poz. 462). Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne opracowania branżowe oraz komplet uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ad. 1.2.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ad.1.3.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389).

W opracowaniu  należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Kosztorys inwestorski obejmować winien także technologię medyczną z elementami wyposażenia.

Kosztorys inwestorski winien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów zadania z podaniem wartości netto i brutto.

2. Określenie szczegółowe

2.1. Przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych.  Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 PZP,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, Nr 123, poz. 739 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

2.2. Wytyczne projektowe

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4, na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych. Budynek zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie połączonych  ze sobą budynków M i L, w których znajdują się Centrum Zabiegowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Centrum Diagnostyki Obrazowej. Należy zaprojektować przebudowę (modernizację) lub budowę nowej oczyszczalni ścieków SPWSZ, a uzyskane po wyburzeniu budynku oczyszczalni miejsce wzdłuż drogi pożarowej należy zaprojektować z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym projekt technologii medycznej i wyposażenia.

Zakres przedmiotowy obejmuje m. in.:

- wyposażenie we wszystkie media i instalacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów, w tym m. in.:

- instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne (w tym: oświetleniowa, ewakuacyjna, zasilanie rezerwowe, instalacja przyzywowa, zasilanie aparatury medycznej, odgromowa, wyrównawcza, telefoniczna i telewizyjna),

- instalacje pożarowe budynku ( SAP, DSO, klapy dymne itp.- w.g. obowiązujących przepisów),

- instalacja wod-kan. i hydrantowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja c.o., c.t., i c.w.u. ,

- instalacja strukturalna

- wykonanie elewacji budynku z dociepleniem wraz z z dociepleniem ścian przyziemia i piwnic,

- dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami ).

- instalacje zewnętrzne na potrzeby przedmiotowego budynku,  w tym :

- instalacje zasilające budynek w ciepło na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u. z głównego węzła cieplnego

wraz z ewentualną rozbudową głównego węzła cieplnego w budynku „R”

- instalacja zasilające budynek w wodę zimną i hydrantów zewnętrznych,

- instalacje  zasilające  budynek  w  gazy  medyczne  wraz  z  ewentualną  rozbudową  ich  źródeł

zasilania ( sprężarkowni, tlenowni, pompy próżniowe itp.),

- kanalizacja  wód  opadowych ( deszczowa) i  kanalizacja  odpływowa  ścieków  skażonych  wraz

z ich oczyszczaniem,

- instalacje elektroenergetyczne  zasilające  budynek w energię elektryczną dwustronnie po stronie

0,4 kV : ze stacji 15/0,4 kV „Broniewskiego  Interna” wraz  z  rozbudową rozdzielni 0,4kV stacji  i

wymianą   w   budynku  stacji   wyeksploatowanego  o   zbyt   niskiej   250 kVA  mocy  agregatu

prądotwórczego załączanego ręcznie, stanowiącego awaryjne źródło zasilania rozdzielni  głównej

0,4 kV stacji  na  agregat   prądotwórczy  załączany  automatycznie  o   mocy  600 kVA   oraz ze

stacji    15/0,4 kV  „Szpital  Arkońska  Apteka”    od    złącza   kablowego   budynku „B”   wraz  z

rozbudową istniejących linii kablowych do złącza kablowego budynku „B”,

- instalacja oświetlenia terenu i dróg dojazdowych w rejonie budynku,

- przełożenie    (przebudowa)    istniejących    instalacji    zewnętrznych   kolidujących    z   nowo

projektowanym budynkiem,

2.3. Do wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej należy m.in.:

- Występowanie w imieniu zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii,  pozwoleń i decyzji, w tym  decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Uzgadnianie z zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych,

- Rozwiązanie projektowe i kosztowe kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz innymi przeszkodami,

- Opracowanie operatów ochrony środowiska, w przypadku gdy ich opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację. Zamawiający planuje realizację robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Rady budowy będą odbywać się raz w tygodniu przez cały okres trwania robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki:

1. Koncepcja.