Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Stenty wieńcowe do pokrywania perforacji tętnicy wieńcowej. CPV 33.11.17.30-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe stalowe na balonie | 10 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Prowadniki hydrofilne. CPV 33.11.17.30-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki hydrofilne miękkie | 600 sztuk |
| 2. | Prowadniki hydrofilne STIFF | 600 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Mikrocewnik do angioplastyki wieńcowej. CPV 33.11.17.30-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrocewnik do angioplastyki wieńcowej | 15 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4.  Cewniki balonowe obwodowe do PTA. CPV 33.11.17.30-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA na prowadniku 0,035” średnica od 4 do 10 mm długość od 20 do 120 mm, długość cewnika 80 - 135 cm. | 400 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-4 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Zestaw niskoprofilowy do angioplastyki tętnic udowych i podkolanowych.

CPV 33.11.17.30-7

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik 0,018” zabiegowy | 10 sztuk |
| 2. | Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018” i introduktorem 4F, o średnicach balonów 4 - 7 mm i długości zestawu dostarczającego 90 - 135 cm | 10 sztuk |
| 3. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018”, od 30 do 200 mm, długość zestawu wprowadzającego 90-135 cm. | 10 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Łącznik do podawania dożylnego do systemu infuzyjnego. CPV 	33.14.00.00-3

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik do podawania dożylnego do systemu infuzyjnego | 350 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-6 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 7. Elektrody do EKG do MR. CPV 33.14.00.00-3

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do EKG do MR | 900 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-7 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 8. Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA. CPV 33.14.00.00-3

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA | 400 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-8 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 9. Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCRODT. CPV 33.14.00.00-3

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCRODT | 300 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-9 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).