Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Testy i wszystkie odczynniki  i materiały zużywalne  do oznaczania poziomu leków i badań toksykologicznych z dzierżawą analizatora i sprzętu pomocniczego

| L.p. | Nazwa badania | Ilość badań na 36 m-cy /bez kalibratorów i kontroli/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cyklosporyna monoklonalna | 9 000 |
| 2 | Sirolimus | 900 |
| 3 | Takrolimus | 16 000 |
| 4 | Kwas walproinowy | 900 |
| 5 | Carbamizepina | 900 |
| 6 | Vankomycyna | 3 000 |
| 7 | Digoksyna | 2 000 |
| 8 | Etanol | 3 000 |
| 9 | Benzodwuazepiny | 900 |
| 10 | Barbiturany | 900 |
| 11 | Amphetamina | 900 |
| 12 | Kanabinole | 900 |
| 13 | Opiaty | 900 |
| 14 | Kokaina | 900 |
| 15 | Kwas mykofenolowy | 2 000 |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie kalibratory, kontrole, materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-15.

Zaoferowane ilości kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

  - Dzierżawa analizatora z wyposażeniem (sprzętem pomocniczym) w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić całe wyposażenie (zgodnie ze wskazaniem w załączniku nr 1A-1 do SIWZ) i uwzględnić w wycenie czynszu dzierżawnego.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2. Zestaw odczynników - krwinek do codziennej kontroli jakości badań serologicznych technik manualnych i używanego sprzętu

| L.p. | Zestaw | Ilość zestawów na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw krwinek kontrolnych grupy A1 i B z których jedna jest Rh D /plus/ druga Rh D/minus/ lub krwinki grupy O i AB , z których jedna jest Rh D /plus/, druga Rh D/minus/,krwinki zawieszone w surowicy kontrolnej ze słabymi przeciwciałami anty-D i anty-Fya | 14 zestawów |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.