poprawiony Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE STYMULATORA STRUKTUR GŁĘBOKICH MÓZGU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednokanałowy |  |
| 2 | Łącznik do elektrody o długości 51 cm |  |
| 3 | Elektroda drażniąca czterokontaktowa o długości 40cm z fiksatorem |  |
| 4 | Elektrody do ,,microrecording-u” - 5 szt. |  |
| 5 | Kable do ,,microrecording-u” - 5 szt. |  |
| 6 | Programator pacjenta |  |
| 7 | Stimloc – 2 szt. |  |
| 8 | Tunelizator |  |
| 9 | Kaniule do microrecordingu - 5 szt. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu