Załącznik nr 1A do SIWZ

(dotyczy zadania nr 13)

Wymogi dotyczące parowników

| Lp. | Wymogi | Potwierdzenie spełniania warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parowniki do podawania produktu leczniczego muszą posiadać złącza kompatybilne z aparatami do znieczulenia /wymienionymi w ppkt. a), posiadanymi przez Zamawiającego oraz muszą być dostosowane do możliwości stosowania leku Desfluranu. Aparaty do znieczulenia posiadane przez Zamawiającego: - DRAGER typ: Fabius GS, Fabius, Julian, Primus, Datex Ohmeda, Saturn okulistyka, Sulla 808; Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zakupu innego typu aparatu do znieczulenia niż w załączonym wykazie oferent zobowiązuje się dostarczyć, taki parownik który będzie kompatybilny z nowo zakupionym aparatem do znieczulenia |  |
| 2 | Parowniki posiadają wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji |  |
| 3 | Posiadają gwarancję i ważne świadectwo legalizacji na okres nie krótszy niż 12 m-cy |  |
| 4 | Wykonawca dostarczy i uruchomi 13 sztuk parowników w siedzibie Zamawiającego (we wskazanych oddziałach Szpitala) na swój koszt, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. |  |
| 5 | Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego (wg. listy i w terminie wskazanym przez Zamawiającego), potwierdzone imiennie przez uczestników |  |
| 6 | Wykonawca w ramach umowy zapewni serwisowanie parowników, a także dokonywanie niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji, ponosząc wszelkie koszty z tym związane ( robocizna, dojazdy, części ) – w cenie dzierżawy. |  |
| 7 | W przypadku, gdy przewidywany czas usunięcia awarii parowników przekracza 3 dni kalendarzowe, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy parownik zastępczy o takich samych parametrach na własny koszt |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…................................                       ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania   oświadczeń  woli w jego imieniu/