Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu  jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych

wraz z dzierżawą kriokonsoli dla SPWSZ w Szczecinie

Zadanie nr 1.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 15 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik balonowy do krioizolacji okrążającej żyły płucne | 70 |
| 2. | ## Koszulka długa sterowalna do cewników balonowych | 70 |
| 3. | ## Kabel gazowy do kriokonsoli | 70 |
| 4. | ## Kabel elektryczny do kriokonsoli | 7 |
| 5. | ## Dzierżawa kriokonsoli na czas zabiegów /planowana ilość zabiegów w sesji-4, maksymalny czas trwania sesji- 4 dni/ | Ilość sesji 18 |

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania zabiegów dostarczyć kriokonsolę wraz z butlami z gazem.

Dostawa i odbiór aparatu wraz z butlami na koszt Wykonawcy.

Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 1 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1-A-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 15 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik diagnostyczny 4-biegunowy o stałej krzywiźnie | 70 |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 2 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1-A-2 i 1-B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 3.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 15 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników do mapingu żył płucnych dla dorosłych (typu Fast-CathSwartz SL 0,Preface lub równoważny) | 70 |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 3 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1-A-3 i 1-B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 4

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 15 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła do punkcji transseptalnej (dla dorosłych) typu Brockenbrough | 70 |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 4 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1-A-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 5.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 15 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik | 140 |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Wymagane parametry graniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 5 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1-A-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.