Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Dzierżawa aparatu do operacji witrektomii wraz z dostawą dodatkowych akcesorii.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa aparatu do operacji witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji w okresie 36 m-cy | 1 sztuka |
| 2. | Zestaw do wykonywania procedury witrektomii – 23 G | 75 sztuk |
| 3. | Zestaw do wykonywania procedury witrektomii – 25 G | 36 sztuk |
| 4. | Tipy do fakofragmentacji kompatybilne z głowicą oferowanego aparatu | 10 sztuk |
| 5. | Nożyczki zagięte 23 G (jednorazowe) | 24 sztuki |
| 6. | Nożyczki zagięte 25 G (jednorazowe) | 18 sztuk |
| 7. | Końcówki do endodiatermii ( jednorazowa) 25 G | 42 sztuki |
| 8. | Nóż Side Port 1,2 | 36 sztuk |
| 9. | Zestaw do podawania i usuwania oleju | 12 sztuk |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu asortymentowo – cenowym w tabeli nr 1 należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę dla pozycji 2-9, a w tabeli nr 2 należy podać informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy opisanego w poz. 1

Zadanie nr 2. Implant jaskrowy drenujący

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implant jaskrowy drenujący | 5 sztuk |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Perfluorokarbon

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekainy /95-100%/, związków perfluorocykloheksalu z alkanami /perfluorocykloheksylobutan<4%, perfluorohydrindan<2%. Objętość 5ml. Wskaźnik refrakcji (20 st.C): 1,313 – 1,316. Gęstość (20st.C): 1,908 – 1,960 g/ml fiolka 50 | 78 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 4. Olej silikonowy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wewnątrzgałkowy olej silikonowy ciężki o dużej lepkości 1400 mPas, gęstość 0,97 g/cm3; wskaźnik refrakcji :1,4/ 1.403 – 1,4/ 1,405 ; opakowanie10 ml. Pakowane w szklane strzykawki | 69 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 5. Barwnik

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Barwnik do selektywnego barwienia błony granicznej wewnętrznej /ILM/ zawierający roztwór tryfenylometanu o stężeniu 0,25g/l oraz tlenek deuteru /D20/ zapewniający skupione opadanie płynu barwiącego w oku | 36 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 6. Gaz śródoperacyjny

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaz śródoperacyjny do endotamponady siatkówki oka : SF 6 | 21 sztuk |
| 2. | Gaz śródoperacyjny do endotamponady siatkówki oka C3F8 | 24 sztuki |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 7. Roztwór płuczący

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | BSS roztwór płuczący, fizjologiczny, sterylny, wolny od pirogenów, stosowany w okulistyce, opakowanie z możliwością zawieszenia na statywie, w szklanej butelce poj. 500,0ml | 114 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).