Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Dializatory

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dializator niskoprzepływowy z błony helixonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8 – 2,0 m² | 6 000 |
| 2. | Dializator niskoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 2,2 - 2,4 m² | 2 500 |
| 3. | Dializator wysokoprzepływowy z błony helixonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8 - m² | 300 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 2 – Dializatory

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dializator z błony poliamidowej o powierzchni 2,1 – 2,3 m² | 2 200 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 3 – Linie krwi

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość kompletów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Linie krwi do aparatów do hemodializy Fresenius 4008/linia tetnicza + linia żylna/ do dializy na 2 wkłucia z jeziorkiem 22 m. Wymogi: Linie muszą być pakowane sterylnie w jednym komplecie /tętnicza + żylna/. Linia tętnicza: musi być wyposażona w igłę do podłączenia z flakonem zawierającym płyn infuzyjny bez użycia zestawu kroplowego, musi posiadać zacisk do zamykania przepływu przy łączu z igłą do dializ, musi posiadać przyłącze do kroplówki zabezpieczone zaciskiem i korkiem zakręcanym, musi posiadać przyłącze z membraną do podawania dodatkowych leków lub aparatów, oraz dren do ciągłego wlewu heparyny. Linia żylna: musi posiadać zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, musi posiadać odpowietrzacz krwi za dializatorem z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz z układem zawarowującym, musi posiadać przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem zabezpieczone specjalnym filtrem (transducer protektor) zabezpieczającym przed zalaniem krwią króćca pomiarowego, musi posiadać przyłącze z membraną do podawania dodatkowych leków lub pobierania krwi za pomocą igły ze strzykawką. Musi posiadać 2 port: do podawania leków oraz do podawania substytutu (hemodiafiltracja) W komplecie powinien być worek o pojemności 2-2,5 l. | 15 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 4 – Linie do podawania płynu substytucyjnego

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Linia do podawania płynu substytucyjnego przy zabiegach hemodiafiltracji na aparatach Fresenius z modułem Online Plus. | 300 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 5 – Filtry

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtr Diasafe lub równoważny* do aparatu Fresenius 4008 S | 180 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych/ jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zadanie nr 6 – Linie krwi

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość kompletów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Linie krwi do aparatu Gambro AK Linie krwi muszą posiadać: 2 porty do podawania leków oraz płynów infuzyjnych, worek minimum 3 litrowy, łącznik segmentu pompy krwi i igłę do nakłucia butelki, zaciski na końcówkach, ujście linii krwi z dializatora do jeziorka żylnego powinno mieć > 80 cm | 4 500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 7 – Korki do cewników

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korki do cewników dializacyjnych luer-lock umożliwiające wielokrotne podawanie leków przez gumkę | 16 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 8 – igły do hemodializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość kompletów/ sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła do hemodializy /tętnicza + żylna/ 1,5 mm -sterylizowane promieniami Gamma | 300 |
| 2. | Igła do hemodializy /tętnicza + żylna/ 1,6 mm -sterylizowane promieniami Gamma | 12 000 |
| 3. | Igła do dializy jednogłowej 1,6 mm - sterylizowane promieniami Gamma | 1 600 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet/ sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 9 – Dializatory

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dializatory z błony polynefronowej sterylizowane Gamma lub parą wodną o powierzchni 1,7 -1,9 m² | 1 000 |
| 2. | Dializatory z błony polyethersulfonowej sterylizowane Gamma lub para wodną o powierzchni 1,9 -2,1 m² | 6 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 10 – Cewniki

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Tenckhoffa do prowadzenia dializy otrzewnowej prosty, lub łabędzia szyja dł.- 40-47 cm, z dwoma mankietami szer.-1 cm, odległość między mankietami - 5-8 cm, długość części z dziurkami – 15 cm | 7 |
| 2. | Cewnik Tenckhoffa do prowadzenia dializy otrzewnowej prosty, lub łabędzia szyja dł.-43-47 cm, z dwoma mankietami szer.-1 cm, odległość między mankietami – 7 cm – 8,5 cm długość części z dziurkami – 15 cm | 5 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 11 – Zestawy do dializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość zestawów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): - cewnik dwukanałowy 11-12F x 17-18 cm, - prowadnik J 0,35 x 70 cm, - rozszerzacz 10 F-12 F, -igła prosta 17-18 G x 7 cm, -zakrętki luer-lock | 20 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 12 – Zestawy do dializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość zestawów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): - cewnik dwukanałowy 11-12 F x 15-16 cm, - prowadnik J 0,35 x 70 cm – J 0,38 x 70 cm, - rozszerzacz 10 F – 12 F, - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętki luer-lock - ostrze | 80 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 13 – Zestawy do dializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość zestawów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): - cewnik dwukanałowy pokryty jonami srebra 12 F x 20 cm, - prowadnik 0,96 mm L 60 cm, - rozszerzacz 12 F x 14 cm, - igła prosta 17 G x 7 cm, - zakrętki luer-lock, - ostrze - 1 | 10 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 14 – Zestawy do dializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość zestawów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowej: - cewnik pokryty jonami srebra 12 F x 15-16 cm, - prowadnik 0,96 L 60 cm - rozszerzacz 12 F x 14 cm, - rozszerzacz 8,5 F x 10 cm, - igła prosta 17 G x 7 cm, - 2 zakrętki luer-lock – ostrze | 10 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 15 – Zestawy do dializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość zestawów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy - cewnik jednokanałowy (jednoświatłowy) 8 F x 15 cm, - prowadnik J 0,35 x 70 cm, - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętka luer-lock, | 5 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 16 – Cewniki permanentne

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14,5 F x 28 cm SPLIT (rozdzieralny) Długość od mufki cewnika do końca 23 cm z Carbothanu -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny (osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, - zakrętki luer-lock, | 20 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 17 – Cewniki permanentne

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14,5 F x 32-33 cm SPLIT (rozdzieralny) długość od mufki cewnika do końca 27-28 cm z Carbothanu -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny (osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, - zakrętki luer-lock, | 15 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 18 – Cewniki permanentne

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14,5 F x 23-28 cm, całkowita długość cewnika do 28 cm, długość od mufki do końca cewnika - 23 cm: o przekroju podwójne D z Carbothanu - igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny (osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, | 15 |
| 2. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14,5 FR x 27-32 cm, całkowita długość cewnika do 28 cm, długość od mufki do końca cewnika – 27 cm: o przekroju podwójne D z Carbothanu -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny (osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, | 15 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 19 – Cewniki permanentne

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14 -4-14,5 F x 40-45 cm, ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, symetrycznie zakończony Spiral-Z, długość od mufki do końca cewnika - 28 cm: -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny (osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, - zakrętki luer-lock, | 10 |
| 2. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14 -14,5 F x 40-43 cm, ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, symetrycznie zakończony Spiral-Z, długość od mufki do końca cewnika - 23 cm, -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny(osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, - zakrętki luer-lock, | 10 |
| 3 | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14 -14,5 F x 50-53 cm, ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, symetrycznie zakończony Spiral-Z, długość od mufki do końca cewnika - 33 cm, -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny(osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, - zakrętki luer-lock, | 10 |

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania pojedynczych sztuk (jedno

opakowanie jedna sztuka)

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 20 – Cewniki permanentne

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 14,5 F x 55 cm, całkowita długość cewnika do 72 cm, długość od mufki cewnika do końca 55 cm: -igła prosta, - dilatator, - prowadnik, - prowadnik rozdzieralny (osłona prowadząca z zaworem) - tunelizator, | 2 |

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania pojedynczych sztuk (jedno opakowanie jedna sztuka)

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 21 – Wyroby do hemodializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik prosty 035 x 60 cm | 30 |
| 2. | Prowadnik prosty „J” 022 x 60 cm | 10 |
| 3. | Prowadnik prosty „J” 035 x 60 cm | 10 |
| 4. | Rozszerzacz 8 F x 18 cm | 10 |
| 5. | Rozszerzacz 11 F x 15 cm | 10 |
| 6. | Przedłużacz „Y” do prowadzenia dializy jednoigłowej | 1 000 |
| 7. | Igła prosta 18 G x 7 cm | 10 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 22 – Wyroby do hemodializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtry do nerek „Gambro” U 9000 S lub równoważne* | 50 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych/ jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zadanie nr 23 - Zestawy do dializy

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość zestawów na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): - cewnik dwukanałowy 11-12 F x 15-16 cm, - prowadnik J 0,35 x 70 cm – J 0,38 x 70 cm, - rozszerzacz 10 F – 12 F, - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętki luer-lock - silikonowe | 120 |
| 2. | Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy): -cewnik dwukanałowy 11-12F 18-20 cm -prowadnik J 0,35 x 70 cm – J 0,38 x 70 cm, -rozszerzacz 10 F-12 F, - igła prosta 17-18 G x 7 cm, - zakrętki luer-lock - silikonowe | 120 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 24 - Komory rozprężające

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość sztuk na 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komory rozprężające do aparatów do hemodializy Gambro AK | 200 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).