Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Dostawa zestawów cytologicznych CYTOSET do wirówek MPW

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw CYTOSET zawierający: - probówki z polipropylenu 2,2 ml - wkładki CYTO -szkiełka mikroskopowe - bibuły filtracyjne – 2 szt. | 400 sztuk |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B-1 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2. Dostawa barwników do Pracowni Hematologicznej: odczynników do barwienia manualnego i automatycznego krwi obwodowej, szpiku oraz płynu mózgowo - rdzeniowego wraz z dzierżawą aparatu

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozmaz krwi obwodowej i szpiku | 11 000 |
| 2. | Barwnik May – Grunwalda | 10 opak po 100 ml |
| 3. | Barwnik Giemsy | 10 opak po 100 ml |
| 4. | Bufor rozcieńczający do barwnika Giemsy – stężony 20 razy | 10 opak po 100 ml |
| 5. | Odczynnik Samsona | 10 opak po 100 ml |
| 6. | Szkiełka do przygotowania preparatów | - 00 |

2.1 Dzierżawa analizatora w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 3. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych metodą nefelometryczną

| L.p. | Nazwa badania | Przewidywana liczba badań – bez kalibracji i kontroli | Harmonogram kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Albumina w surowicy i PMR | SUR - 2000 PMR - 1000 | Surowica: 1 raz w tygodniu 3 poziomy PMR: 1 raz w tygodniu 1 poziom |
| 2. | IGA w surowicy met. nefelometryczną | 2000 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 4. | IGG w surowicy met. nefelometryczną | 3000 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 5. | IGG w PMR - met. nefelometryczną | 1000 | 1 raz w tygodniu 1 poziom |
| 6. | IGM w surowicy - met. nefelometryczną | 3000 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 7. | IGM w PMR - met. nefelometryczną | 1000 | 1 raz w tygodniu 1 poziom |
| 8. | IGG 1 w surowicy | 500 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 9. | IGG 2 w surowicy | 500 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 10. | IGG 3 w surowicy | 500 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 11. | IGG 4 w surowicy | 600 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 12. | Alfa 1 - antytrypsyna w surowicy | 1200 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 13. | Ceruloplazmina w surowicy | 2000 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 14. | Transferyna w surowicy | 2000 | 1 raz w tygodniu 3 poziomy |
| 15. | beta 2 mikroglobulina w surowicy | 1000 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy |
| 16. | Wolne łańcuchy lekkie kappa w surowicy i moczu (z użyciem p/ciał monoklonalnych) | 1000 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy |
| 17. | Wolne łańcuchy lekkie lambda w surowicy i moczu (z użyciem p/ciał monoklonalnych) | 1000 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy |
| 18. | Materiał kontrolny firmy BIO-RAD LiquicheckImmunology Control – 3 poziomy Nr 591, 592, 593 – opakowanie 6 x 1 ml | Dla wszystkich parametrów w surowicy – 1 raz tygodniu 3 poziomy |  |
| 19. | Materiał kontrolny firmy BIO-RAD LiquicheckSpinal Fluid Control – 2 poziomy Nr 751, 752 – opakowanie 6 x 3 ml | Dla wszystkich parametrów w PMR – 1 raz w tygodniu 2 poziomy |  |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-19.

Zaoferowane ilości akcesorii, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

  - Dzierżawa analizatora z podłączeniem do LSI w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 4. Dostawa odczynników IVD/RUO do detekcji wirusa grypy typ A podtyp H1N1 z kontrolami i akcesoriami do aparatu LightCycler 2.0 będącego własnością SPWSZ w Szczecinie do Pracowni Biologii Molekularnej

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw IVD/RUO do detekcji wirusa grypy typ A podtyp H1N1 | 5 op. x 200 |
| 2. | Zestaw do izolacji IVD/RUOwirusa grypy typ A podtyp H1N1 | 12 op. x 100 |
| 3. | Kapilary 20μl | 5 op. x 480 szt. |
| 4. | Kapilary 100μl | 1 op. (768 szt.) |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 5. Dostawa zestawów IVD do aparatu LightCycler 2.0 będącego własnością SPWSZ w Szczecinie do Pracowni Biologii Molekularnej

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw IVD do detekcji wirusa grypy typ A i typ B z kontrolami- w jednej reakcji | 6 op. x 100 |
| 2. | Zestaw IVD do wykrywania mutacji genu czynnika V Leiden (G1691A) z kontrolami | 4 op. x 50 |
| 3. | Zestaw IVD do wykrywania wirusa CMV z kalibratorami i kontrolami | 6 op. x 50 |
| 4. | Wymazówki do grypy | 10 op. x 100 |
| 5. | Zestaw do izolacji CMV i FVL | 16 op. x 50 szt. |
| 6. | Zestaw do izolacji grypy typ A i typ B | 6 op. x 50 szt. |
| 7. | Zestaw do kompensacji koloru grypy typ A i typ B | 2 op. |
| 8. | Zestaw do kompensacji koloru CMV i FVL | 1 op. |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-4 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 6. Dostawa odczynników do oznaczania Ag kardiolipinowego (VDRL) w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy oraz odczynników do odczynu FTA i FTA-ABS w surowicy

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antygen kardiolipinowy VDRL do odczynu mikroflokulacji | 6 ampułek o poj. 5 ml |
| 2. | Antygen krętkowy (Treponemapallidum) | 36 ampułek o poj. 2 ml |
| 3. | Ultrasonat krętków Reitera | 6 ampułek o poj. 1 ml |
| 4. | Surowica przeciw ludzkim γ-globulinom znakowana izotiocyjanianem fluoresceiny | 12 ampułek o poj. 1 ml |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 7. Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz akcesoriów do analizy moczu (paski testowe oraz osad) wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu dodatkowego

7.1. Dostawa testów paskowych wraz z dzierżawą analizatorów do badania ogólnego moczu

| L.p. | Nazwa | Harmonogram kontroli wewnętrznej | Ilość badań bez kontroli w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testy paskowe do analizy moczu - analizator podstawowy | 1 raz dziennie – 2 poziomy Materiał kontrolny płynny | 90 000 |
|  | Testy paskowe do analizy moczu - analizator pomocniczy | 1 raz dziennie – 2 poziomy Materiał kontrolny płynny | 3 000 |
|  | Pojemniki do zbiórki moczu (system zamknięty) o poj. 100 – 200 ml |  | 93 000 sztuk |
|  | Probówki do moczu (system zamknięty) o poj. 10-11 ml okrągłodenne |  | 93 000 sztuk |
|  | Probówki do moczu (system zamknięty) o poj. 3-4 ml okrągłodenne |  | 15 000 sztuk |
|  | Urometr - zakres: 1,000 – 1,030 g/cm³, |  | 3 sztuki |
|  | Urometr - zakres: 1,030 – 1,060 g/cm³, |  | 3 sztuki |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-7.

Zaoferowane ilości odczynników i akcesoriów należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

    - Dzierżawa analizatora w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

7.2. Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz akcesoriów wraz z dzierżawą analizatora i sprzętu dodatkowego do analizy osadu moczu

| Lp. | Nazwa | Harmonogram kontroli wewnętrznej | Ilość badań bez kontroli w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie osadu moczu | 1 raz dziennie – 2 poziomy Materiał kontrolny płynny | 93 000 |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1.

Zaoferowane ilości odczynników i akcesoriów należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

    - Dzierżawa analizatora i sprzętu pomocniczego w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić całe wyposażenie (zgodnie ze wskazaniem w załączniku nr 1A-1 do SIWZ) i uwzględnić w wycenie czynszu dzierżawnego.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 8. Dostawa testów immunochromatograficznych do oznaczania krwi utajonej w kale

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy immunochromatograficzne do oznaczania krwi utajonej w kale wraz pojemnikiem do pobierania materiału | 1200 |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-8 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 9. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych Radiometer ABL 90 FLEX będącego własnością SPWSZ w Szczecinie

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet odczynnikowy min. 900 oznaczeń w pakiecie /badania pacjentów, kalibracje i kontrole/ | 36 opakowań |
| 2. | Kaseta sensorowa SC90/6900+QC | 24 opakowania |
| 3. | Kalibrator hemoglobiny | 2 sztuki |
| 4. | Uszczelka wlotu | 2 sztuki |
| 5. | Wężyk wpustowy | 2 sztuki |
| 6. | Strzykawki do pobierania krwi tętniczej | 12 000 sztuk |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-8 i 1B-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 10. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie badań immunochemicznych oraz testów: CA 15.3, IGE całkowite, Prokalcytonina, Troponina T hs STAT – do 2 analizatorów cobas 6000 dzierżawionych przez SPWSZ

  - Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie badań immunochemicznych w okresie: 25.08.2015 do 20.11.2015

| L.p. | Nazwa badania | Przewidywana liczba badań – bez kalibracji i kontroli | Harmonogram kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFP | 800 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 2. | ACTH | 300 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 3. | CA 125 | 250 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 4. | CA 19-9 | 600 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 5. | CEA | 600 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 6. | DHEA-S | 150 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 7. | Estradiol | 50 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 8. | Ferrytyna | 450 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 9. | FSH | 100 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 10. | FT3 | 1400 | 4 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 11. | FT4 | 2500 | 4 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 12. | HCG (natywny i wolna podjednostka β) | 100 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 13. | Hormon wzrostu | 40 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 14. | Insulina | 150 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 15. | Kalcytonina | 500 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 16. | Kortyzol w surowicy | 600 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 17. | LH | 75 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 18. | NT-proBNP STAT | 1400 | 4 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 19. | P/ciała: Anti TPO | 1500 | 5 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 20. | P/ciała: Anti TG | 1500 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 21. | Progesteron | 30 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 22. | Prolaktyna | 300 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 23. | PSA całkowity | 700 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 24. | PTH (1-84) | 400 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 25. | SYPHILIS | 500 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 26. | Testosteron | 300 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 27. | TSH – 3 generacja | 7300 | 6 razy w tygodniu 2 poziomy 3 komory - 2 aparaty |
| 28. | Tyreoglobulina | 350 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 29. | Witamina B12 | 350 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 30. | Witamina D całkowita | 650 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 31. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Immunoassay Plus Control nr kat 360 | 2 opakowania |  |
| 32. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Specialty Immunoassay Control nr kat. 359X | 1 opakowanie |  |
| 33. | Kontrola BIO-RAD Lyphochek Specialty Immunoassay Control nr kat. 27125X | 1 opakowanie |  |
| 34. | Kontrola BIO-RAD Lyphochek Tumor Marker Control nr kat. 368X | 1 opakowanie |  |
| 35. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Cardiac Markers LT nr kat. 645 | 1 opakowanie |  |
| 36. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Cardiac Troponins nr kat. 12000128 | 1 opakowanie |  |
| 37. | WESTGARD ADVISOR 3 YEAR SUBSCR nr kat. 811-3 | 1 sztuka |  |
| 38. | Unity Alert 3 YEARS nr kat. 806-3 | 1 sztuka |  |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie kalibratory, kontrole, płyny myjące, bufory i wszystkie inne akcesoria zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-38.

Zaoferowane ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, buforów i wszystkich innych akcesoriów zużywalnych należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy z uwzględnieniem czynności konserwacyjnych, kalibracji, kontroli i procedury badań.

10.2 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie oznaczeń: CA 15.3, IGE całkowite, Prokalcytonina, Troponina T hs STAT – w okresie od 25.10.2015 do 20.11.2015

| L.p. | Nazwa badania | Przewidywana liczba badań – bez kalibracji i kontroli | Harmonogram kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CA 15-3 | 50 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 2. | IGE całkowite | 50 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 3. | Prokalcytonina | 350 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 4. | Troponina T hs STAT | 1400 | 7 razy w tygodniu 2 poziomy 2 aparaty |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie kalibratory, kontrole, płyny myjące, bufory i wszystkie inne akcesoria zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-4.

Zaoferowane ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, buforów i wszystkich innych akcesoriów zużywalnych należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy z uwzględnieniem czynności konserwacyjnych, kalibracji, kontroli i procedury badań.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-9 i 1B-10 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 11. Podłoża bakteriologiczne gotowe na płytkach Pertiego z tworzywa przeznaczone do hodowli Clostridium difficile.

| L.p. | Nazwa podłoża | Wielkość opakowania | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agar chromogenny dla Clostridium difficile | 20 sztuk | 13 |
| 2 | Agar z krwią dla Clostridium difficile | 20 sztuk | 13 |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-10 i 1B-11 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.