Załącznik nr 1A-1 do SIWZ - poprawiony

(do zadania nr 2)

WYMOGI GRANICZNE - BARWNIKI DO PRACOWNI HEMATOLOGICZNEJ: ODCZYNNIKÓW DO BARWIENIA MANUALNEGO I AUTOMATYCZNEGO KRWI OBWODOWEJ, SZPIKU ORAZ PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 20 minut) |  |
| 2 | Procesy barwienia i suszenia rozmazów całkowicie zautomatyzowane - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 3 | Proste czynności obsługowe i konserwacyjne aparatu - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 4 | Barwienie wystandaryzowane – jednakowy proces barwienia preparatów krwi obwodowej - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 5 | Dozowanie świeżej porcji odczynnika do każdego nowego preparatu - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 6 | Możliwość wprowadzania 10 dowolnie konfigurowanych programów barwienia potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 7 | Możliwość wstawienia na pokład aparatu do 10 preparatów krwi obwodowej jednorazowo - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 8 | Maksymalny czas barwienia: 15minut - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 9 | Maksymalny czas suszenia: 10 minut - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 10 | Kalkulację ilości wszystkich odczynników użytych do barwienia należy podać zgodnie ze stabilnością na pokładzie aparatu. |  |
| 11 | Dostawca zobowiązuje się do instalacji aparatu będącego przedmiotem umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy |  |
| 12 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt - dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań. |  |
| 13 | W przypadku awarii sprzętu – przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
| 14 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 15 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 16 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |
| 17 | W ciągu najbliższych 6 miesięcy Zamawiający przewiduje przeniesienie analizatora wraz z całym oprzyrządowaniem do innego budynku na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z przeniesieniem i ponownym uruchomieniem sprzętu. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ - poprawiony

(do zadania nr 3)

WYMOGI GRANICZNE - ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZANIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ NEFELOMETRYCZNĄ

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 2 | Pełna automatyzacja oznaczeń – potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 3 | Możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych - potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
| 4 | Wszystkie odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora - potwierdzenie na podstawie instrukcji lub dostarczenie w okresie dzierżawy lodówki do przechowywania odczynników. Należy wpisać w tabeli oferowaną opcję |  |
| 5 | Wszystkie badania z wyznaczonymi przez producenta zakresami referencyjnymi dla dorosłych – dla każdego z materiału wymienionego w załączniku do zadania - potwierdzenie na podstawie ulotki lub publikacji |  |
| 6 | Dla IgA, IgG, IgM w surowicy wyznaczone zakresy referencyjne dla dzieci - potwierdzenie na podstawie ulotki lub publikacji |  |
| 7 | Oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy i moczu przy użyciu przeciwciał monoklonalnych - potwierdzenie na podstawie ulotki |  |
| 8 | W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przycięcia zgłoszenia |  |
| 9 | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne do wykonania wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości – wg podanego harmonogramu. Poza podanym harmonogramem wszystkie poziomy kontroli wykonuje się po kalibracji oraz po awarii i przeglądzie analizatora. Materiał kontrolny minimum dwa poziomy - potwierdzenie na podstawie ulotki. |  |
| 10 | Dopuszcza się maksymalnie trzy serie materiału kontrolnego podczas trwania umowy. W przypadku zwiększenia liczby serii materiału kontrolnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty wykonania dodatkowych pomiarów w celu wyliczenia własnej średniej i odchylenia standardowego Laboratorium (minimum 21 testów) |  |
| 11 | Wraz z materiałem kontrolnym BIO-RAD Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 30 dni od instalacji analizatora oprogramowanie do zbierania, analizy i opracowań statystycznych badań w ramach codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości i zapewniające udział w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych. Przesyłanie danych z analizatora do oprogramowania musi odbywać się automatycznie. Koszt połączenia pokrywa Wykonawca. |  |
| 12 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt |  |
| 13 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. |  |
| 14 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |
| 15 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 16 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 17 | Zapewnienie i pokrycie kosztu udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów przez cały czas trwania umowy – minimum dwa razy w ciągu roku |  |
| 18 | Przez cały okres trwania umowy analizator musi współpracować z laboratoryjnym system informatycznym aktualnie stosowanym w Laboratorium (INFOMEDICA, firma Asseco). Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Jedno stanowisko komputerowe obejmujące: Komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażony w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności/ urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomienie dwustronnej komunikacji - w ramach dzierżawy. |  |
| 19 | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum jednej zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania – minimum 20 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach umowy. Format A4 – 4 strony / dzień Format A5 – 25 stron / dzień |  |
| 20 | Wykonawca zapewni optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy wszystkich urządzeń oraz przechowywania odczynników (klimatyzacja). Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy – wymagany przegląd sprzętu co 6 miesięcy. |  |
| 21 | Analizator wraz z całym oprzyrządowaniem musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem |  |
| 22 | W ciągu najbliższych 6 miesięcy Zamawiający przewiduje przeniesienie analizatora wraz z całym oprzyrządowaniem do innego budynku na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z przeniesieniem i ponownym uruchomieniem sprzętu. |  |
| 23 | Wymagane są szkolenia personelu Laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych - według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 24 | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
| 25 | Z analizatorem należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcję obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje dla odczynników, materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, utylizacji odpadów i paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMOGI GRANICZNE - ODCZYNNIKI IVD/RUO DO DETEKCJI WIRUSA GRYPY TYP A PODTYP H1N1 Z KONTROLAMI I AKCESORIAMI DO APARATU LIGHTCYCLER 2.0 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SPWSZ W SZCZECINIE DO PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów – minimum 1 raz w roku |  |
| 2 | Wymagany termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
| 3 | W przypadku terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy – możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 4 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 72 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 5 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 6 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMOGI GRANICZNE - ZESTAWY IVD DO APARATU LIGHTCYCLER 2.0 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SPWSZ W SZCZECINIE DO PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów – minimum 1 raz w roku |  |
| 2 | Wymagany termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
| 3 | W przypadku terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy – możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 4 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 72 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 5 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 6 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMOGI GRANICZNE - ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA AG KARDIOLIPINOWEGO (VDRL) W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM I SUROWICY ORAZ ODCZYNNIKI DO ODCZYNU FTA I FTA-ABS W SUROWICY

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ - poprawiony

(do zadania nr 7)

WYMOGI GRANICZNE - ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE ORAZ AKCESORIA DO ANALIZY MOCZU (PASKI TESTOWE ORAZ OSAD) WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW I SPRZĘTU DODATKOWEGO

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Paski do analizy moczu: Minimum 10 parametrów fizyko-chemicznych: pH, ciężar właściwy, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, erytrocyty/ Hb i azotyny Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
|  | Analizator pasków moczu - podstawowy: rok produkcji 2014 lub 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut): - wydajność aparatu – min. 200 testów w ciągu godziny, - automatyczny podajnik próbek moczu, - możliwość podania próbki „CITO” - automatyczny transport pasków do odczytu - kalibracja przy użyciu pasków kalibracyjnych - czułość oznaczanego białka: minimum 30 mg/dl - możliwość podawania wyników parametrów w dowolnych jednostkach - flagowanie wyników patologicznych - czytnik kodów kreskowych – wbudowany w podajniku - ekran dotykowy, - jednorazowy pojemnik na odpady i automatyczne zrzucanie pasków do pojemnika Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
|  | Analizator pasków moczu - pomocniczy: rok produkcji 2014 lub 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut): - wydajność aparatu – min. 200 testów w ciągu godziny, - ekran dotykowy - flagowanie wyników patologicznych Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
|  | Materiał kontrolny płynny (gotowy do użyciu). Dopuszcza się maksymalnie trzy serie materiału kontrolnego podczas trwania umowy. W przypadku zwiększenia liczby serii materiału kontrolnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty wykonania dodatkowych pomiarów w celu wyliczenia własnej średniej i odchylenia standardowego Laboratorium (minimum 21 testów) |  |
| 2. | Analizator osadu moczu fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015 wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) - metoda – fluorescencyjna cytometria przepływowa – bez przygotowania próbek przed badaniem, - wydajność aparatu – minimum 100 oznaczeń / godzinę, - automatyczny podajnik próbek moczu – min. 50 próbek, minimalna objętość materiału: 5 ml - czytnik kodów kreskowych – wbudowany w podajniku - możliwość podawania próbki manualnie – minimalna objętość materiału: 2 ml - parametry oznaczane ilościowo - możliwość podawania wyników parametrów w dwóch rodzajach jednostek: leukocyty, erytrocyty, kom. nabłonków płaskich, wałeczki prawidłowe (szkliste), bakterie Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  |
|  | W trakcie trwania umowy należy zapewnić stół pod analizator w celu zabezpieczenia odpowiedniej pracy aparatu |  |
|  | W trakcie trwania umowy należy zapewnić zestawy do oznaczeń manualnych: system KOVA f. Hycor wraz z barwieniem Sternheimera – Malbina. Przewidywana ilość badań – 9 000 (tj. 10%) |  |
|  | W trakcie trwania umowy należy zapewnić pojemniki transportowe z izolacją i możliwością umieszczenia wkładów chłodzących w wewnętrznej kieszeni pojemnika, o wymiarach 280mm (długość), 200mm (wysokość), 190mm (szerokość) – 10 sztuk |  |
|  | W ramach dzierżawy należy uruchomić sprzęt dodatkowy mikroskop i wirówka o parametrach poniżej lub nie gorszych: 1/ mikroskop: - obiektyw typu planchromat 10, 20, 40 i 100 - pole widzenia 20 – 22 SM - oświetlenie 30 W 2/ wirówka: - prędkość wirowania do 6000 obr/min - pojemność 30-35 probówek do 15 ml (wirnik kątowy), 15-20 probówek do 10 ml (wirnik horyzontalny - sterowanie mikroprocesorowe - programowanie prędkości i czasu wirowania - funkcja krótkiego wirowania - indukcyjny silnik bezszczotkowy - blokada pokrywy podczas wirowania - automatyczne rozpoznanie rotora Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy – wymagane przeglądu sprzętu co 12 miesięcy. Potwierdzenie parametrów na podstawie instrukcji. |  |
| 3. | Zapewnienie w ramach dzierżawy oprogramowania posiadającego znak CE, łączącego analizator pasków moczu podstawowy i analizator osadu moczu z LSI „INFOMEDICA”: - możliwość walidacji technicznej wyników w oparciu o system reguł - możliwość automatycznego porównywania wyników z analizą osadu moczu ze wskazaniem istotnych różnic i patologii - możliwość wskazania wykonania dodatkowej analizy (białka lub glukozy) w celu weryfikacji wyniku - możliwość wyboru ostatecznego wyniku analizy: z analizatora lub oceny mikroskopowej w celu przesłania do LSI |  |
| 4. | W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia - 7 dni w tygodniu |  |
| 5. | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne do wykonania wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości – wg podanego harmonogramu. Poza podanym harmonogramem wszystkie poziomy kontroli wykonuje się po kalibracji oraz po awarii i przeglądzie analizatora. Materiał kontrolny minimum dwa poziomy - potwierdzenie na podstawie ulotki. |  |
| 6. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt |  |
| 7. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. |  |
| 8. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |
| 9. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 10. | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 11. | Zapewnienie i pokrycie kosztu udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów przez cały czas trwania umowy – minimum dwa razy w ciągu roku |  |
| 12. | Przez cały okres trwania umowy wszystkie analizatory muszą współpracować z laboratoryjnym system informatycznym aktualnie stosowanym w Laboratorium (INFOMEDICA, firma Asseco). Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca Jedno stanowisko komputerowe obejmujące: Komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych ZEBRA LP 2824 lub nie gorszą, licencję, program antywirusowy – wyposażony w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności/ urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomienie dwustronnej komunikacji - w ramach dzierżawy. Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu w ramach dzierżawy oraz wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarki (taśmy oraz etykiety termiczne o wymiarach 32 x 20). Przewidywana ilość etykiet - 70 dziennie. |  |
| 13. | W ramach umowy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum jednej zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania – minimum 20 stron/ minutę. Możliwość wydruku – format A4 i A5 z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach umowy. Format A4 – 4 strony/ dzień Format A5 – 100 stron/ dzień |  |
| 14. | Analizatory wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem |  |
| 15. | W ciągu najbliższych 6 miesięcy Zamawiający przewiduje przeniesienie analizatorów wraz z całym oprzyrządowaniem do innego budynku na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z przeniesieniem i ponownym uruchomieniem sprzętu. |  |
| 16. | Wymagane są szkolenia personelu Laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych - według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 17. | Wymagane jest szkolenie dla użytkowników: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji na terenie Polski – dla dwóch osób w ciągu roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
| 18. | Z analizatorami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcję obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje dla odczynników, materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, utylizacji odpadów i paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMOGI GRANICZNE - TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE DO OZNACZANIA KRWI UTAJONEJ W KALE

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale spełniający warunki: - metoda z użyciem przeciwciał w fazie stałej i wewnętrzną kontrolą dołączoną do każdego testu. Przeciwciała p – hemoglobinie ludzkiej, bez konieczności stosowania specjalnej diety przed badaniem. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  |
| 2 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 3 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 4 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMOGI GRANICZNE – ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH RADIOMETER ABL 90 FLEX BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SPWSZ W SZCZECINIE

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga strzykawek do pobierania krwi tętniczej o objętości 0,7 – 1,7 ml w celu oznaczania gazometrii, elektrolitów i metabolitów, heparynizowane zbilansowaną elektrolitowo heparyną. Strzykawki muszą zawierać: koreczek z odpowietrznikiem oraz kulkę pozwalającą na automatyczne wymieszanie zawartości strzykawki po umieszczeniu w mieszalniku aparatu. |  |
| 2 | Zamawiający wymaga pojemników specjalnych do transportu 2 strzykawek (z jednym wkładem chłodzącym wewnątrz)–30 sztuk |  |
| 3 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 4 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 5 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 5 dni roboczych - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMOGI GRANICZNE - ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE UMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ TESTÓW: CA 15.3, IGE CAŁKOWITE, PROKALCYTONINA, TROPONINA T HS STAT– DO 2 ANALIZATORÓW COBAS 6000 DZIERŻAWIONYCH PRZEZ SPWSZ

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonywania wszystkich parametrów na każdym z systemów zintegrowanych cobas 6000. |  |
| 2 | Wymagany termin ważności wszystkich odczynników minimum 6 miesięcy. |  |
| 3 | W przypadku terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy – możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 4 | Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 5 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, kontroli, rozcieńczalników oraz innych materiałów zużywalnych niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je w ramach umowy na swój koszt |  |
| 6 | Dla wszystkich testów dopuszcza się maksymalnie 1 serię materiału kontrolnego i kalibratorów w czasie trwania umowy |  |
| 7 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
| 8 | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 9 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 48 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do soboty Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek H, II- piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ - poprawiony

(do zadania nr 11)

WYMOGI GRANICZNE - PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE GOTOWE NA PŁYTKACH PERTIEGO Z TWORZYWA PRZEZNACZONE DO HODOWLI CLOSTRIDIUM DIFFICILE

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agar chromogenny dla Clostridium difficile to wybiórczo - różnicujące podłoże do hodowli Clostridium difficile z materiału biologicznego /kału/ |  |
| 2 | Podłoże chromogenie dla Clostridium difficile wzbogacone peptonem oraz zawierające w składzie substrat chromogeny i mieszaninę umożliwiającą optymalny wzrost, identyfikującą szczep poprzez zabarwienie kolonii oraz zahamowanie większości bakterii Gram-ujemnych , Gram-dodatnich i grzybów |  |
| 3 | Agar chromogenny dla Clostridium difficile nie zawiera w składzie krwi |  |
| 4 | Możliwość oceny hodowli po 24 godzinach inkubacji na podłożu chromogennym dla Clostridium difficile |  |
| 5 | Kontrola biologiczna jakości /certyfikat jakości/dla agaru chromogennego dla Clostridium difficile zawiera kontrolę wzrostu szczepu wzorcowego C.difficile z kolekcji ATCC oraz szczepy bakteryjne o przyhamowanym wzroście |  |
| 6 | Agar z krwią dla Clostridium difficile – wybiórcze podłoże do hodowli, Clostridium difficile |  |
| 7 | Agar z krwią dla Clostridium difficile zawiera w składzie krew zwierzęcą, pepton, cykloserynę, cefoksytynę i substancje – zapewniające optymalny wzrost Clostridium difficile a hamujący większość bakterii i grzybów. |  |
| 8 | Możliwość oceny hodowli po 24 – 48 godzinach inkubacji na podłożu agarowym z krwią dla Clostridium difficile |  |
| 9 | Kontrola biologiczna jakości /certyfikat/dla agaru z krwią dla Clostridium difficile zawiera kontrolę wzrostu szczepu wzorcowego C.difficile z kolekcji ATCC oraz szczepy bakteryjne o przyhamowanym wzroście |  |
| 10 | Wielkość opakowania płytek do 20 sztuk |  |
| 11 | Podłoża jałowe, gotowe do użytku ,szczelnie opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyschnięciem, przemarznięciem, naświetlaniem i rozjałowieniem. |  |
| 12 | Każda seria i rodzaj dostarczonych podłoży musi podlegać kontroli jakości u producenta, a aktualny certyfikat dostarczony wraz z dostawą. Certyfikat musi zawierać :nazwę podłoża, nr katalogowy, nr serii, date ważności, datę kontroli, ocenę parametrów fizyko –chemicznych oraz kontrolę biologiczną podłoża tj. ocenę wzrostu lub zahamowania szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC. |  |
| 13 | Wykonawca przy pierwszej dostawie /wersja drukowana/ dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych tylko dla tych produktów, które tego wymagają zgodnie z przepisami prawa |  |
| 14 | Należy dostarczyć wraz z ofertą metodykę do każdego rodzaju podłoża, musi ona zawierać: nazwę podłoża, numer katalogowy, opis przeznaczenia, skład jakościowo - ilościowy, opis kontroli jakości, interpretację cech wzrostu bakterii na podłożu, postępowanie ze zużytym podłożem. |  |
| 15 | Termin trwałości dostarczonych podłoży minimum 4 tygodni licząc od dnia dostawy do laboratorium |  |
| 16 | Płytki na których znajdują się podłoża wykonane z tworzywa o wysokim stopniu przejrzystości/jak szkło/umożliwiającym ocenę barw kolonii ,hemolizy itp. |  |
| 17 | Czas realizacji zamówienia maksymalnie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia pocztą, faksem, pocztą elektroniczną od pn. do pt. i 24 godziny w trybie cito. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.