Załącznik nr 1  do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stała ochrona osób i mienia, konwojowanie środków pieniężnych oraz zaprojektowanie, instalacja i uruchomienie systemu monitoringu w SPWSZ w Szczecinie

- Całodobowa ochrona osób i mienia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

  - Teren obejmuje kwartał ulic Arkońska, Broniewskiego, Judyma, Zdrojowa oraz teren i obiekty przy ul. Broniewskiego 2, Broniewskiego 12 i Broniewskiego 22.

  - Realizacja zamówienia powinna odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014.1099 j.t.). w okresie 48 miesięcy.

- Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia Wykonawca będzie realizował za pomocą:

  - posterunków całodobowych:

    - portiernia PR1 przy ulicy Arkońskiej 4 – Brama główna – dwie osoby;

    - kontener przy ulicy Broniewskiego 1 – Brama boczna przy Centrum Zabiegowym – jedna 		osoba;

    - portiernia PR2 przy ul. Broniewskiego 7 – Brama gospodarcza – jedna osoba;

    - stanowisko w budynku przy ul. Broniewskiego 2 – jedna osoba;

    - stanowisko w budynku Centrum Zabiegowego (L i M) – dwie osoby;

    - portiernia w budynku przy ulicy Broniewskiego 22 – jedna osoba,

  - nadzoru nad systemem monitoringu zainstalowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia,

  - patrolu obchodowego całego terenu opisanego w pkt. 1,

  - zmotoryzowane patrole szybkiego reagowania.

- Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia Wykonawca będzie realizował poprzez:

  - nadzór nad wjazdami i wyjazdami z terenu Zamawiającego, zamykanie i otwieranie bram wjazdowo-wyjazdowych,

  - nadzór nad pobieraniem i zdawaniem kluczy przez osoby upoważnione - prowadzenie rejestru wydawania i deponowania kluczy przez osoby upoważnione,

  - patrol obchodowy całego terenu opisanego w pkt. 1 – wg zmiennych harmonogramów obchodów terenu przygotowanych przez Wykonawcę - czas pomiędzy obchodami nie przekroczy 2 godzin,

  - w przypadkach zauważenia niedomkniętych okien, drzwi lub zasuw, nie zgaszonych świateł, itp. zabezpieczenie zauważonych nieprawidłowości i odnotowanie tego w raporcie,

  - patrolowanie terenu Zamawiającego, miejsc składowania odpadów, magazynów, wiat itp., miejsc wyznaczonych do parkowania pojazdów,

  - działanie zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania, umożliwiających wsparcie pracowników ochrony znajdujących się na terenie,

  - podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia usiłowania, bądź popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przeciwko osobom lub mieniu Zamawiającego - przybycie patrolu na miejsce zdarzenia musi nastąpić w ciągu 10 minut od momentu wezwania,

  - niezezwalanie osobom w ubiorach szpitalnych na opuszczanie terenu Zamawiającego,

  - sprawdzanie zasadności przebywania osób trzecich oraz pojazdów na terenie Zamawiającego,

  - interweniowanie w przypadku niewłaściwego zachowania osób przebywających na terenie Zamawiającego,

  - sprawdzanie stałych przepustek upoważniających do wjazdu pojazdów na teren Zamawiającego oraz kontrolowanie wwożonych i wywożonych ładunków przez wszystkie pojazdy,

  - odnotowywanie każdorazowego wjazdu na teren Zamawiającego pojazdu nieposiadającego przepustki wydanej przez Zamawiającego, uwzględniając następujące informacje:

  - numer rejestracyjny i marka samochodu,

  - jednostka, do której się udaje,

  - godzina wjazdu z jednoczesnym poinstruowaniem o parkowaniu samochodu umożliwiającym prawidłowy ruch innych pojazdów wraz ze wskazaniem miejsca parkowania,

  - godzina wyjazdu,

  - wjazd na teren Zamawiającego w celu odebrania pacjenta z oddziału musi być udokumentowany Przepustką Jednorazową wystawioną przez dany oddział, którą należy odebrać przy wyjeździe pojazdu,

  - odnotowywanie parkowania rowerów i ich właścicieli oraz sprawdzanie prawidłowego zabezpieczenia rowerów przez właścicieli (miejsca do parkowania rowerów znajdują się przy bramie głównej – przy ulicy Arkońskiej 4 oraz przy bramach bocznych – przy ulicy Broniewskiego),

  - przestrzeganie zaleceń Zamawiającego w zakresie wjazdu i opuszczania terenu Zamawiającego przez poszczególne rodzaje pojazdów,

  - nadzór nad prawidłowym parkowaniem pojazdów na terenie Zamawiającego, udzielanie wjeżdżającym kierowcom informacji o miejscach parkingowych, interweniowanie w momencie niewłaściwego parkowania samochodów oraz na wezwanie jednostek Zamawiającego,

  - asystowanie pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu w drodze z materiałami do badań z danej jednostki do laboratorium i z powrotem (Laboratorium Centralne, Laboratorium Mikrobiologiczno-Toksykologiczne, Bank Krwi i inne jednostki wskazane przez Zamawiającego) - w godzinach 19:00 do 07:00 dnia następnego,

  - przestrzeganie i egzekwowanie regulaminów i instrukcji Zamawiającego:

    - w przypadku zaistnienia pożaru powiadomienie monitoringiem oraz telefonicznie Straży Pożarnej,

    - w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmowej p. pożarowej lub antywłamaniowej, podejmowanie natychmiastowych działań zgodnie z instrukcjami,

    - w przypadku przerwy w funkcjonowaniu sieci telefonicznej Zamawiającego w czasie obsługi centrali telefonicznej przez Wykonawcę, należy zgłosić ten fakt pod numer alarmowy udostępniony przez Zamawiającego,

  - udzielanie osobom wchodzącym na teren Zamawiającego, informacji na temat lokalizacji punktów diagnostycznych, oddziałów szpitalnych, izb przyjęć, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i innych obiektów Zamawiającego oraz sposobu dotarcia do nich - obowiązuje znajomość topografii terenu Zamawiającego,

  - informowanie Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie chronionych obiektów,

  - przedkładanie Zamawiającemu propozycji zmian co do sposobu i warunków wykonywania ochrony,

  - prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowaną ochroną,

  - codzienne sporządzanie raportu z dyżurów i przedstawianie ich do godziny 08:00 Kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego,

  - stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oddanych do dyspozycji Wykonawcy,

  - zapewnienie środków łączności pomiędzy patrolem realizującym obchód terenu, a bramą główną,

  - pomoc służbom Zamawiającego w sytuacjach nagłych, np. zdarzeń masowych,

  - zamontowanie komputerowego systemu nadzoru pracy na terenie obiektów Zamawiającego,

  - zamontowanie - w cenie usługi - alarmowego systemu przywoławczego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć,

  - nadzór nad centralkami przeciwpożarowymi,

  - zachowanie przez pracowników Wykonawcy tajemnicy informacji mających wpływ na bezpieczeństwo obiektów Zamawiającego, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu oraz odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów i pracowników Zamawiającego.

  - niedopuszczanie do prowadzenia handlu obnośnego wewnątrz oraz w bezpośrednim otoczeniu terenu Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni obecność minimum jednego pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, na każdej zmianie.

- Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji usługi ochrony osób i mienia.

  - Budynek  przy ulicy Broniewskiego 12:

    - obsługa monitoringu w soboty i niedziele oraz wszystkie pozostałe dni wolne od pracy – całodobowo; od poniedziałku do czwartku  - od godz. 18:00 do godz. 06:45; w piątki - od godz. 15:00 (budynek Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych jest budynkiem jednokondygnacyjnym, Zamawiający wymaga zamontowania w obiekcie dwóch kamer zewnętrznych, usytuowanych na szczytach budynku),

    - otwieranie budynku Poradni i bramy wjazdowo-wyjazdowej od poniedziałku do piątku o godz. 6:45 w obecności Zamawiającego wraz z przekazaniem kluczy przez pracownika ochrony Zamawiającemu,

    - zamykanie budynku Poradni i bramy wjazdowo-wyjazdowej od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00 w obecności Zamawiającego wraz z przekazaniem kluczy przez Zamawiającego pracownikowi ochrony,

    - zamykanie budynku Poradni i bramy wjazdowo-wyjazdowej w piątki o godz. 15:00 w obecności Zamawiającego,

    - każdorazowe pobieranie i deponowanie kluczy do Poradni, przez pracowników ochrony, z Portierni PR 2 przy bramie przy ul. Broniewskiego 7,

    - w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, dodatkowo poza osobami określonymi w instrukcji wewnętrznej, niezwłoczne powiadomienie Kierownika Poradni (telefon kontaktowy Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy).

  - Budynek przy ulicy Broniewskiego 22:

    - dokładna znajomość topografii i rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku w celu udzielania dokładnych informacji osobom udającym się do poszczególnych gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, sal rehabilitacyjnych, rejestracji itp.,

    - otwieranie i zamykanie bram wjazdowych.

  - Budynki Centrum Zabiegowego:

    - kontrola systemu sygnalizacji alarmu pożaru, tj. nadzór nad scentralizowaną centralką SAP (sygnalizacja alarmu pożaru),

    - reagowanie na komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu centralki, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas szkolenia zorganizowanego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,

    - bezpośrednie sprawdzenie miejsca, którego dotyczy komunikat.

  - Stanowisko w budynku przy ul. Broniewskiego 2:

    - obsługa centrali telefonicznej Zamawiającego, w godzinach popołudniowych, tj. od godziny 15:00 do 07:00 dnia następnego oraz we wszystkie soboty i niedziele oraz w razie potrzeby,

    - obsługa szatni dla pacjentów poradni znajdujących się w budynku przy ul. Broniewskiego 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 18:00.

  - Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych:

    - zapewnienie bezpieczeństwa upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego podczas transportu wartości pieniężnych do banku i z banku - harmonogram transportów będzie przekazywany Wykonawcy z minimum dwudniowym (2) wyprzedzeniem, w formie uzgodnionej po podpisaniu umowy,

    - czynność wykonywana jest przez pracownika Wykonawcy, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

    - Wykonawca zapewni właściwą identyfikację pracownika ochrony, zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014.1099 j.t.),

    - przedmiotowa czynność polega na towarzyszeniu upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego od drzwi pomieszczenia Kasy do pojazdu, który zapewnia Wykonawca; z pojazdu do drzwi banku oraz w drodze powrotnej.

    - Wartość konwojowanych środków nie przekroczy jednorazowo jednej jednostki obliczeniowej.

- Monitoring obiektów SPWSZ.

  - Wykonawca sporządzi szczegółowy projekt sieci monitoringu obejmujący minimum 20 punktów (kamer IP). Miejsca instalacji kamer Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym.

  - Zamawiający przekazuje orientacyjne umiejscowienie punktów montażu kamer - mapka.

  - Wykonanie instalacji monitoringu, w tym dostarczenie oprzyrządowania koniecznego do instalacji oraz późniejszego funkcjonowania systemu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Poza systemem rejestracji obrazu, Wykonawca zainstaluje system rejestracji dźwięku przy bramie głównej – ilość i moc mikrofonów koniecznych do prawidłowej rejestracji dźwięku powinna zostać dostosowana do konstrukcji bramy głównej.

  - Przy wykonywaniu instalacji monitoringu Wykonawca może wykorzystać istniejącą kanalizację teletechniczną Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym (Sekcją Informatyki oraz ZUT Kazimierz Włodarz - jako odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego).

  - Punktem prowadzenia monitoringu będzie brama główna – miejsce instalacji monitorów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapisu rejestrowanego obrazu. Okres rejestracji obrazu - 30 dni. Czas archiwizacji nagranych danych - 12 miesięcy. Należy tak zoptymalizować parametry obrazu, aby nie obciążać sieci i zapewnić wymagany czas archiwizacji danych.

  - Archiwizacja powinna odbywać się zgodnie z datą i godziną zapisu obrazu.

  - Wykonawca zapewni odpowiednią ilość wszystkich urządzeń technicznych i materiałów potrzebnych do zrealizowania przedsięwzięcia, m. in.: okablowanie, rejestrator sieciowy o pojemności dostosowanej do ilości punktów oraz do czasu rejestracji, zasilacze, monitory, kamery z promiennikami podczerwieni, mikrofony, switche itd.

  - Rejestrowany obraz powinien być opisany w zakresie daty i godziny.

  - Rejestrowany obraz powinien być wyraźny, dlatego Wykonawca dostosuje rozdzielczość dostarczanych kamer do specyfiki miejsc montażu.

  - System monitoringu powinien dawać możliwość wydruku zatrzymanego obrazu z opisem w zakresie daty i godziny oraz miejsca rejestracji.

  - System monitoringu powinien dawać możliwość odtworzenia obrazu w różnych prędkościach.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tabliczki informacyjne informujące o tym, że obiekt Zamawiającego jest monitorowany. Tabliczki informacyjne powinny znajdować się na każdej portierni oraz każdej lokalizacji przy ul. Broniewskiego.

- Konserwacja systemu monitorującego.

  - Utrzymanie systemu monitorującego tj. kamer, okablowania, monitorów itd. w stanie zapewniającym sprawne funkcjonowanie.

  - Sprawdzanie czy opis rejestrowanego obrazu (data i godzina) jest zgodny ze stanem faktycznym.

  - Czyszczenie kamer nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

  - Każdorazowe uszkodzenie lub awaria systemu monitorującego powodujące brak ciągłości monitoringu tj. rejestracji obrazu lub dźwięku (dotyczy bramy głównej) musi zostać niezwłocznie zgłoszone Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego Zamawiającego w formie pisemnej.

  - W przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu monitorującego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy uszkodzenia. Czas naprawy nie może przekroczyć 48 godzin od czasu stwierdzenia uszkodzenia.

- Warunki dotyczące realizacji usługi.

  - Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą do prowadzenia nadzoru nad pracownikami Wykonawcy oraz do kontaktu z Zamawiającym - osoba koordynująca powinna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w koordynacji zespołu pracowników wykonujących usługi ochrony obiektów.

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz osób, przy pomocy których będzie realizował przedmiot zamówienia. Wykaz powinien obejmować informacje o posiadanych kwalifikacjach, stosownych szkoleniach i uprawnieniach w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających informacje zawarte w przedmiotowym wykazie.

  - Wykonawca zapewni pracownikom realizującym przedmiot zamówienia:

- środki komunikacji,

- materiały umożliwiające prowadzenie rejestru pojazdów wjeżdżających na teren Zamawiającego – nie posiadających przepustek uprawniających do wjazdu na teren,

- pisemne informacje dla pojazdów niewłaściwie parkujących,

- jednakowe umundurowania z logo firmy,

- identyfikatory,

- środki i sprzęt do stałego utrzymywania czystości pomieszczeń przekazanych do dyspozycji Wykonawcy,

- środki higieniczne (mydło, papier toaletowy itp.),

- worki na odpady,

- szafki ubraniowe,

- inne niezbędne środki i wyposażenie do realizacji umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013.1550).

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, wynikające  niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek obowiązków objętych przedmiotową umową.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia wymienione z punkcie 2.1, potrzebne do wykonania zamówienia.

  - Zamawiający zapewni księgi do prowadzenia rejestru pobrań i deponowania kluczy.

  - Za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy, wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej zgodnie z zapisem w projekcie umowy.

  - W przypadku trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.