Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Wymagane parametry techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki do zadania nr 3

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikropłytki tytanowe o niskim profilu |  |
| 2 | Śruby o średnicy 1,5mm oraz śruby ,,ratunkowe” |  |
| 3 | Śruby o minimum pięciu długościach |  |
| 4 | Śruby samogwintujące |  |
| 5 | W zestawie płytki o różnych kształtach: - proste (minimum 3 długości) - proste z mostkiem - płytki L - płytki T - płytki X - płytki Y - płytki kwadratowe - płytki prostokątne |  |
| 6 | Kompletne instrumentarium do implantacji mikropłytek |  |