Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.

| L.p. | Opis wyrobu | Ilość na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paski do glukometru w opakowaniach po 50 sztuk | 14 000 op. |
| 2 | Nakłuwacze jednorazowe pakowane po 200 sztuk | 3 500 op. |
| 3 | Materiał kontrolny do glukometrów 2 poziomy - niski i wysoki - w 1 opakowaniu minimum 2 ml poziomu niskiego i minimum 2 ml poziomu wysokiego. | 100 op. |
| 4 | Dzierżawa glukometrów | 70 |

Uwaga! Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowania nakłuwaczy i materiału kontrolnego w przeliczeniu proporcjonalnym na ilość sztuk. Łączna ilość nakłuwaczy po przeliczeniu powinna wynosić  700 000 sztuk, a materiału kontrolnego minimum 200 ml poziomu niskiego i 200 ml poziomu wysokiego.

Wymagane parametry/warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek:

- paski do glukometru - po dwa najmniejsze opakowania handlowe pochodzące z jednej serii (min. 10 sztuk pasków w każdym opakowaniu);

- materiały kontrolne: 2 poziomy, gdzie:

- poziom niski - poniżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna oraz maksymalna znajduje się

poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie

więcej niż 30 mg/dl

- poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl, tzn. wartość minimalna i maksymalna znajduje się

powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie

więcej niż 100 mg/dl

- glukometr fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany – 3 sztuki

- nakłuwacze zaproponowane w ofercie – minimum 20 sztuk

Zamawiający na etapie badania oferty zastrzega sobie prawo przetestowania dostarczonych przez Wykonawcę zaoferowanych wyrobów, celem potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w pozycji 1-4 Załącznika nr 1A do SIWZ.