Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Dostawa zestawów cytologicznych CYTOSET do wirówek MPW oraz barwników do Pracowni Hematologicznej: odczynników do barwienia manualnego i automatycznego krwi obwodowej, szpiku oraz płynu mózgowo - rdzeniowego wraz z dzierżawą aparatu

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozmaz krwi obwodowej i szpiku - barwnik MGG | 5500 |
| 2. | Rozmaz krwi obwodowej i szpiku – barwnik Wright'a | 5500 |
| 3. | Barwnik May – Grunwalda | 10 opak po 100 ml |
| 4. | Barwnik Giemsy | 10 opak po 100 ml |
| 5. | Bufor rozcieńczający do barwnika Giemsy – stężony 20 razy | 10 opak po 100 ml |
| 6. | Odczynnik Samsona | 10 opak po 100 ml |
| 7. | Szkiełka do przygotowania preparatów | 11 000 |
| 8. | Zestaw CYTOSET zawierający: - probówki z polipropylenu 2,2 ml - wkładki CYTO -szkiełka mikroskopowe - bibuły filtracyjne – 2 szt. | 400 sztuk |

1.1 Dzierżawa analizatora w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2. Dostawa odczynników do oznaczania Ag kardiolipinowego (VDRL) w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy oraz odczynników do odczynu FTA i FTA-ABS w surowicy

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antygen kardiolipinowy VDRL do odczynu mikroflokulacji | 6 ampułek o poj. 5 ml |
| 2. | Antygen krętkowy (Treponema pallidum) | 36 ampułek o poj. 2 ml |
| 3. | Ultrasonat krętków Reitera | 6 ampułek o poj. 1 ml |
| 4. | Surowica przeciw ludzkim γ-globulinom znakowana izotiocyjanianem fluoresceiny | 12 ampułek o poj. 1 ml |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 3. Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz akcesoriów do analizy moczu (paski testowe oraz osad) wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu dodatkowego

| L.p. | Nazwa | Harmonogram kontroli wewnętrznej | Ilość badań bez kontroli w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza moczu w 2-modułowym analizatorze podstawowym (ocena paska testowego i osadu moczu) | 1 raz dziennie – 2 poziomy Materiał kontrolny płynny | 90 000 |
|  | Analiza moczu w analizatorze pomocniczym (ocena paska testowego) | 1 raz dziennie – 2 poziomy Materiał kontrolny płynny | 3 000 |
|  | Urometr - zakres: 1,000 – 1,030 g/cm³, |  | 3 sztuki |
|  | Urometr - zakres: 1,030 – 1,060 g/cm³, |  | 3 sztuki |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-4.

Zaoferowane ilości odczynników i akcesoriów należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

  - Dzierżawa analizatora w celu prawidłowego wykonania wszystkich powyżej przedstawionych ilości rodzajów badań w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 4. Dostawa testów immunochromatograficznych do oznaczania krwi utajonej w kale

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy immunochromatograficzne do oznaczania krwi utajonej w kale wraz pojemnikiem do pobierania materiału | 1200 |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-4 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 5. Dostawa odczynników IVD/RUO do detekcji wirusa grypy typ A podtyp H1N1 z kontrolami i akcesoriami do aparatu Light Cycler 2.0 będącego własnością SPWSZ w Szczecinie do Pracowni Biologii Molekularnej

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw IVD/RUO do detekcji wirusa grypy typ A podtyp H1N1 – należy ująć wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR | 400 oznaczeń (w tym ujęto badania i kontrole) |
| 2. | Zestaw do izolacji wirusa grypy typ A podtyp H1N1IVD/RUO | 8 op. x 100 |
| 3. | Kapilary 20μl | 5 op. x 480 szt. |
| 4. | Kapilary 100μl | 1 op (768 szt.) |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 6. Dostawa zestawów IVD do aparatu Light Cycler 2.0 będącego własnością SPWSZ w Szczecinie do Pracowni Biologii Molekularnej

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw IVD do detekcji wirusa grypy typ A i typ B z kontrolami - w jednej reakcji | 6 op. x 100 |
| 2. | Zestaw IVD do wykrywania mutacji genu czynnika V Leiden (G1691A) z kontrolami | 2 op. x 50 |
| 3. | Zestaw IVD do wykrywania wirusa CMV z kalibratorami i kontrolami | 4 op. x 50 |
| 4. | Wymazówki do grypy | 6 op. x 100 |
| 5. | Zestaw do izolacji CMV i FVL | 6 op. x 50 |
| 6. | Zestaw do izolacji grypy typ A i typ B | 6 op. x 50 |
| 7. | Zestaw do kompensacji koloru grypy typ A i typ B | 1 op. |
| 8. | Zestaw do kompensacji koloru CMV | 1 op. |
| 9. | Zestaw do kompensacji koloru FVL | 1 op. |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 7. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie badań biochemicznych oraz CK-MB masa w okresie 3 miesięcy oraz  badań immunochemicznych: CA 15.3, IGE całkowite, Prokalcytonina, Troponina T hs STAT oraz p/ciał przeciwko receptorowi TSH (TRAB) – w okresie 2 miesięcy. Odczynniki do 2 analizatorów cobas 6000 dzierżawionych przez SPWSZ

7.1. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie badań biochemicznych oraz CK-MB masa

| L.p. | Nazwa testu | Ilość badań w okresie 3 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | ALAT w osoczu | 14000 |
| 2. | Albumina w moczu | 100 |
| 3. | Albumina w osoczu | 3200 |
| 4. | Amoniak w osoczu EDTA | 1000 |
| 5. | Amylaza w osoczui moczu | 2000 |
| 6. | ASPAT w osoczu | 13100 |
| 7. | Białko całkowite w surowicy lub osoczu | 3100 |
| 8. | Białko w moczu i pmr | 1200 |
| 9. | Bilirubina bezpośrednia w osoczu | 900 |
| 10. | Bilirubina całkowita w osoczu | 7100 |
| 11. | C3 w osoczu | 60 |
| 12. | C4 w osoczu | 60 |
| 13. | Cholesterol całkowity w osoczu | 4000 |
| 14. | Cholesterol HDL w osoczu | 3200 |
| 15. | Cholesterol LDL bezpośredni w osoczu | 3200 |
| 16. | Cholinoesteraza w osoczu | 200 |
| 17. | CK (CPK) w osoczu | 2200 |
| 18. | CRP w osoczu - z zakresem pomiarowym bez rozcieńczania co najmniej do 350 mg/l | 15500 |
| 19. | Fosfataza alkaliczna w osoczu | 5100 |
| 20. | Fosforan nieorganiczny w osoczu i moczu | 2500 |
| 21. | GGTP w osoczu | 5500 |
| 22. | Glukoza w osoczu i moczu metodą heksokinazową | 14000 |
| 23. | Glukoza w osoczu metodą heksokinazową – z hemolizatu | 100 |
| 24. | Hemoglobikaglikowana – bez wstępnego przygotowania próbki | 2500 |
| 25. | IGA w osoczu lub surowicy | 400 |
| 26. | IGG w osoczu lub surowicy | 500 |
| 27. | IGM w osoczu lub surowicy | 500 |
| 28. | Kreatynina – metoda enzymatyczna - w osoczu i moczu | 22000 |
| 29. | Kwas moczowy w osoczu i moczu | 3500 |
| 30. | LDH w osoczu | 1000 |
| 31. | Lipaza w osoczu | 1900 |
| 32. | Magnez w osoczu i moczu | 2300 |
| 33. | Mleczany w osoczu | 450 |
| 34. | Mocznik w osoczu i moczu | 6200 |
| 35. | Transferyna w osoczu metodą immunoturbidymetryczną | 600 |
| 36. | UIBC w osoczu | 300 |
| 37. | Trójglicerydy w osoczu | 3800 |
| 38. | Wapń całkowity w osoczu i moczu | 3900 |
| 39. | Żelazo w osoczu | 1500 |
| 40. | CK-MB masa w osoczu heparynowym | 4000 |
| 41. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Immunoassay Plus Control nr kat 360 | 2 opakowania |
| 42. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Specialty Immunoassay Control nr kat. 359X | 1 opakowanie |
| 43. | Kontrola BIO-RAD Lyphochek Specialty Immunoassay Control nr kat. 27125X | 1 opakowanie |
| 44. | Kontrola BIO-RAD Lyphochek Tumor Marker Control nr kat. 368X | 1 opakowanie |
| 45. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Cardiac Markers LT nr kat. 645 | 1 opakowanie |
| 46. | Kontrola BIO-RAD Liquichek Cardiac Troponins nr kat. 12000128 | 1 opakowanie |
| 47. | Chlorki w osoczu i moczu | 700 |
| 48. | Potas w osoczu i moczu | 25000 |
| 49. | Sód w osoczu i moczu | 25000 |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie niezbędne kalibratory, kontrole, płyny myjące, bufory i wszystkie inne akcesoria zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-49.

Zaoferowane ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, buforów i wszystkich innych akcesoriów zużywalnych należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy z uwzględnieniem czynności konserwacyjnych, kalibracji, kontroli i procedury badań.

7.2. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie badań immunochemicznych: CA 15.3, IGE całkowite, Prokalcytonina, Troponina T hs STAT oraz p/ciał przeciwko receptorowi TSH (TRAB)

| L.p. | Nazwa testu | Ilość badań w okresie 2 miesięcy – bez kalibracji i kontroli | Harmonogram kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CA 15-3 | 100 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 2. | IGE całkowite | 100 | 1 raz w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 3. | Prokalcytonina | 900 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |
| 4. | Troponina T hs STAT | 3 300 | 7 razy w tygodniu 2 poziomy 2 aparaty |
| 5. | Przeciwciała p/receptorowi TSH (TRAB) | 300 | 2 razy w tygodniu 2 poziomy - 1 aparat |

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie niezbędne kalibratory, kontrole, płyny myjące, bufory i wszystkie inne akcesoria zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-5.

Zaoferowane ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, buforów i wszystkich innych akcesoriów zużywalnych należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy z uwzględnieniem czynności konserwacyjnych, kalibracji, kontroli i procedury badań.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wypełnić tabelę nr 1 i 2 dla części 7.1 i 7.2 oraz podać cenę całkowitą oferty netto, brutto i kwotę podatku VAT dla całego zadania nr 7.