Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Zestawy    do    embolizacji    tętniaków    naczyń    wewnątrzczaszkowych,  cewniki diagnostyczne  CPV: 33.19.00.00-8; 33.14.12.00-2

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ: średnica stentu od 2,0mm do 5,5mm, wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o gęstym splocie, dobrze widoczny w promieniach RTG, stent o dobrym przyleganiu do ściany naczynia i dużej sile radialnej, stent repozycjonowalny także po usunięciu 90% z mikrocewnika; zestaw składający się z prowadnika, introduktora, mikrocenika zbrojonego i łącznika Y ; możliwość zamawiania stentu o różnych średnicach, proksymalnej ( 4,0mm ) i dystalnej ( 3,0 mm). | 3 |
| 2. | Środek do embollizacji naczyniaków: dwa rodzaje lepkości 18cP i 12cP; dwa rodzaje przejrzystości dla 18cP - standardowa i o 30% mniejsza nieprzepuszczalność dla promieniowania. | 10 |
| 3. | Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych, krzywizna Vertebral. | 30 |
| 4. | Zestawy do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych. |  |
| a) | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych | 5 |
| b) | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie | 50 |
| c) | Mikroprowadnik hybrydowy | 30 |
| d) | Mikrocewnik prowadzący | 30 |
| e) | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka | 20 |
| f) | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką | 3 |
| g) | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy | 1 |
| h) | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych | 1 |
| i) | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego | 1 |
| J) | Y connector | 12 |
| k) | Mikrocewnik do odsysania skrzeplin 5,1/140cm, końcówka zakrzywiona i prosta | 1 |
| l) | Introduktor naczyniowy udowy z prowadnikiem, dilatatorem i igłą | 35 |
| ł) | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | 25 |
| m) | System mechanicznego usuwania skrzeplin | 1 |
| n) | Igła angiograficzna | 10 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Znak sprawy: NZ/220/66/2015

- Zadanie nr 2  Porty naczyniowe   CPV 33.14.10.00-0

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem MRI, dąjący możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej; wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej wywołującym laminarny przepływ w komorze portu. Komora o obj 0,7ml (port standardowy),0,4ml (port niskoprofilowy), 0,3ml (port mini), cewnik silikonowy z oznaczoną dł co 1 cm. Rozmiar cewnika: 7,5Fr i 9,6Fr, długość 660mm dla portów standardowych. cewnik poliuretanowy 6,6Fr długość 550 mm dla portów niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzajacym. Skład zestawu: - kopułka portu (kopułka standardowa lub niskoprofilowa), - cewnik silikonowy, - 2 strzykawki niskooporowe, - igła do przepłukania portu (np. Igła Hubera), -tępa igła do przepłukania cewnika, - zestaw do implantacji cewnika met. Selingera (igła wprowadzająca, prowadnica z rozrywalną koszulką, rozszerzadło z prowadnicą typu „J”), - tunelizator, igła do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegąjącym przypadkowemu zakłuciu, - narzędzie do podnoszenia naczynia. Każdy zestaw zawierający pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). Z każdym portem dostarczone obłożenie do imptantacji portów o składzie: - serweta na stół narzędziowy, - serweta na stolik Mayo, - serwety samoprzylepne do obłożenia pola operacyjnego, kompresy w dwóch rozmiarach, opatrunki na ranę w dwóch rozmiarach,- kleszczyki typu Mosquito, - kleszczyki typu Pean, - hak do ran, - pęseta chirurgiczna, - skalpel jednorazowy, - miska,- tupfer (min 3 szt.), - kleszczyki plastikowe. | 90 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Znak sprawy: NZ/220/66/2015