Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.   Nazwa przedmiotu zamówienia.

„Przebudowa i wymiana po istniejącej trasie instalacji zewnętrznej gazów medycznych zasilających budynek „D” wraz z przystosowaniem pomieszczenia w budynku „TS” dla potrzeb sprężarkowi ”

Kod  CPV: 45453000-7 , 45311000-0, 45231300-8

- Zakres Przedmiotu zamówienia.

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej

w skład której wchodzi:

- Projekt przebudowy sieci zewnętrznej gazów medycznych.

- Projekt technologii sprężarkowni wraz z załącznikiem określającym parametry techniczne sprężarkowni.

- Projekt przystosowania pomieszczenia w budynku „TS” dla potrzeb sprężarkowni.

- Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

- Przedmiar robót.

II.  Inne istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

1.   Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do spełnienia warunków wejścia i wykonywania robót na terenie budowy  przekazanym wykonawcy robót zadania pn:

„Przebudowa części budynku „D” po oddziale  chirurgii  na potrzeby  oddziału  kardiologii

wraz z nadbudową łącznika i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przebudowa  części

pomieszczeń  w budynku „E” na potrzeby oddziału kardiologii w Samodzielnym Publicznym

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym”.

2.  Prace powinny być wykonane w szczególności zgodnie:

- z Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań określonych we właściwych normach i  przepisach;

- Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 107, poz. 679)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

- z standardami i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów budowlanych

- zapewnić zachowanie bezpieczeństwa użytkownikowi. Wykonawca winien podjąć działania, mające na celu zapewnienie, że oferowane „Dostawy” w miejscu ich instalacji będą właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz będą mogły być użytkowane bez zagrożenia bezpieczeństwa lub pogorszenia zdrowia pacjentów i pracowników.

3.  Dostawca winien sprawdzić i zapewnić, aby dla każdego elementu dostaw spełnione były

wymogi prawa odnoszące się do producentów. Producent bierze na siebie pełną

odpowiedzialność za swój wyrób. Tym samym:

- Jest zobowiązany ocenić, czy jego wyrób mieści się w zakresie jednej dyrektywy czy kilku i poddać go odpowiedniej ocenie zgodności.

- Ciąży na nim obowiązek wystawienia deklaracji zgodności i opracowania dokumentacji technicznej wyrobu oraz dołączenia określonych informacji lub dokumentów do wyrobu.

- W deklaracji zgodności producent deklaruje zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami określonymi w konkretnej dyrektywie lub z typem wyrobu, dla którego wydano świadectwo kontroli typu i który spełnia zasadnicze wymagania (zależy to od modułu zastosowanego do przeprowadzenia oceny zgodności).

- Deklaracja zgodności powinna zawierać informacje, które pozwalają zidentyfikować: wyrób, dyrektywę (lub dyrektywy),  której wyrób podlega i zgodnie z którą dokonano oceny zgodności, producenta, jednostkę notyfikowaną, jeżeli brała  ona udział w ocenie zgodności, normy zharmonizowane lub inne dokumenty, które były stosowane przy dokonywaniu oceny zgodności.

- Deklaracja zgodności stanowi dokument przeznaczony dla organów nadzoru rynku (inspekcji).

- Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, tym samym deklaracje zgodności będą przedmiotem kontroli. Wykonawca powinien w ramach należytej staranności i solidności dostarczyć razem z „Dostawą” odpowiednio dokumenty związane z bezpieczeństwem użytkowym wyrobu, tj.: deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, atesty, aprobaty, opisy wyrobów zawierające parametry techniczno-użytkowe (karty katalogowe, prospekty sporządzone przez producenta lub upoważnioną przez niego osobę). Dołączone do wyrobu informacje winny wskazywać przeznaczenie wyrobu i zasady prawidłowego stosowania wyrobu przeznaczone dla użytkowników.

3.1.  Zamawiający oczekuje by deklaracje zgodności zawierały co najmniej następujące dane:

- Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

- Informacje pozwalające zidentyfikować wyrób (nazwa, numer, typu lub modelu, numer partii towaru i inne),

- Określające dyrektywy, z którymi wyrób jest zgodny,

- Informacje o normach zharmonizowanych lub innych dokumentach, które stosuje się do danego wyrobu,

- Informacje o jednostce notyfikującej, która brała udział w procesie oceny zgodności (nazwa, adres, numer identyfikacyjny),

- Datę wydania deklaracji,

- Podpis i stanowisko lub odpowiednie wskazanie upoważnionej osoby,

- Oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4.  Wykonawca – działając z należytą starannością – powinien posiadać podstawową wiedzę na

temat wymagań prawnych stosowanych w odniesieniu do sprzedawanych przez niego wyrobów.

Powinien orientować się, które wyroby muszą posiadać oznakowanie CE, jakie informacje

należy dołączyć do wyrobu (opisujące towar lub zawierające ostrzeżenia) oraz instrukcję

użytkowania.

- Odpowiedzialność za wyrób ponosi podmiot/osoba, która wprowadza wyrób do obrotu lub oddaje go do użytku.

- W ramach przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji jakości tj. przez 36 m-cy Wykonawca będzie również wykonywał autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach określonych przez wytwórcę urządzenia celem zapewnienia ciągłej bezawaryjnej pracy. Czynności autoryzowanego serwisu eksploatacyjnego Wykonawca będzie prowadził zgodnie z Instrukcją użytkowania systemu.

- Wykonawca może zastosować tylko te wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Wszystkie materiały służące do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Wszystkie użyte materiały wykorzystane podczas prac muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty higieniczne i budowlane dopuszczające do obrotu na terytorium RP oraz aprobaty techniczne obowiązujące na terytorium RP.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

- Zamawiający informuje, iż w celu przygotowania oferty Wykonawca przed jej złożeniem może dokonać wizji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych realizacji zadania. W razie braku pytań do SIWZ przyjmuje się, iż Wykonawca składając ofertę uznał materiał stanowiący Opis przedmiotu zamówienia za w pełni kompletny i wystarczający do przygotowania oferty i osiągnięcia celu w postaci terminowo zrealizowanych funkcjonujących obiektów w warunkach istniejących u Zamawiającego.

- Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formie załącznika, który stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy realizacji zamówienia.

- Zamawiający nie gwarantuje, ani nie udziela jakiegokolwiek innego zapewnienia,  że udostępniony przedmiar obejmuje wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca korzysta z tego przedmiaru na własne ryzyko. Jakiekolwiek ewentualne braki, czy  inne niedostatki przedmiarów nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania prac, które są konieczne do osiągnięcia określonego celu, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii odpowiednich służb oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sporządzić Informację dotyczącą

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w    wersji

elektronicznej  – format PDF i Word).

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonana zgodnie

z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia.

- Wykonanie pomiarów i rozruch urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie prób eksploatacyjnych i eksploatacji próbnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

- Wyczyszczenie i dezynfekcja przed rozpoczęciem użytkowania na okoliczność którego zostanie przekazane przez Wykonawcę Oświadczenia.

- Wykonawca przeszkoli personel techniczny Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń.

- W zakresie utrzymania ciągłej prawidłowej pracy systemu, prac przewidzianych dla serwisu autoryzowanego, w tym niezbędnych przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych, dezynfekcyjnych, testowania i badania sprawności systemu, prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej przynajmniej w zakresie zadanym przez wytwórcę systemu.

III.   Odbiór końcowy:

- Wykonawca przystąpi do odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w zaakceptowanej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Warunkiem koniecznym do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest zakończenie wszystkich robót i zrealizowanie wszystkich pozostałych postanowień umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego musi być dokonane przez Wykonawcę w formie pisemnej.

- Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

IV.  Gwarancja

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.

- Okres gwarancji –  36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni w cenie oferty autoryzowany serwis eksploatacyjny poprzez prowadzenie prac niezbędnych dla utrzymania ciągłej prawidłowej pracy systemu w zakresie prac przewidzianych dla serwisu autoryzowanego, w tym niezbędne przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne, dezynfekcyjne, testowanie i badanie sprawności systemu, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej przynajmniej w zakresie zadanym przez wytwórcę urządzeń.

- Czas reakcji usunięcia usterki (awarii) – od momentu zgłoszenia nie powinien przekroczyć 24 godzin. Przez „czas reakcji” należy rozumieć podjęcie działań mających na celu usunięcie awarii w siedzibie zamawiającego. Pełne usunięcie usterki (awarii) powinno nastąpić nie później jak 48 godzin od momentu zgłoszenia.