Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Dostawa zestawów do oznaczania parametrów w moczu metodą kolumnową oraz testu TPHA w surowicy w okresie 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa badania / asortymentu | Ilość testów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wszystkich odczynników do oznaczania 17 –hydroksykortykosterydów w dobowej zbiórce moczu | 200 |
| 2 | Zestaw wszystkich odczynników do oznaczania 17 – ketosterydów w dobowej zbiórce moczu | 600 |
| 3 | Zestaw wszystkich odczynników do amin biogennych (metanefryn) w dobowej zbiórce moczu | 1 800 |
| 4 | Materiał kontrolny normalny z wartościami przypisanymi dla parametrów z pkt 1, 2 i 3 | 720 ml |
| 5 | Materiał kontrolny patologiczny z wartościami przypisanymi dla parametrów z pkt 1, 2 i 3 | 720 ml |
| 6 | Paski wskaźnikowe o pH 0 – 12 | 42 opak. po 100 szt. |
| 7 | Kolby Erlenmeyera *lub równoważne– o poj 50 ml z szeroką szyją | 100 sztuk |
| 8 | Kolby Erlenmeyera *lub równoważne– o poj 50 ml z wąską szyją | 100 sztuk |
| 9 | Probówki szklane ze szlifem i korkiem (ze skalą ) o poj 15 ml | 100 sztuk |
| 10 | Test TPHA wraz z mikropłytkami do wykrywania przeciwciał p/ Treponema pallidum – odczyt jakościowy i ilościowy metodą biernej hemaglutynacji w surowicy | 6 opak po 200 testów |

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych/ jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch jednakowych analizatorów do badań

hematologicznych od 01.12.2015 roku w okresie 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa badania / asortymentu | Ilość badań bez kalibracji i kontroli w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia krwi obwodowej – bez różnicowania | 120 000 |
| 2 | Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem 5 DIFF | 200 000 |
| 3 | Ocena płynu mózgowo – rdzeniowego | 2 000 |
| 4 | Pomiar retykulocytów wraz z morfologią 5 DIFF | 7 000 |

2.1 Dzierżawa dwóch analizatorów wraz z podłączeniem do LSI Infomedica w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie dodatkowe akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-4.

Zaoferowane ilości dodatkowych akcesoriów, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

Zadanie nr 3. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch jednakowych analizatorów do badań koagulologicznych od 01.12.2015 roku w okresie 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa badania / asortymentu | Ilość badań bez kalibracji i kontroli w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | APTT | 90 000 |
| 2 | Czas protrombinowy (PT) | 150 000 |
| 3 | Czas trombinowy (TT) | 20 000 |
| 4 | D-DIMER | 36 000 |
| 5 | Fibrynogen | 30 000 |
| 6 | Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) | 250 |
| 7 | Heparyna (Xa) | 2 000 |
| 8 | Anty FXa – monitorowanie Rivaroxabanu | 600 |
| 9 | Diluted TT lub czas ekarynowy – monitorowanie Dabigatranu | 600 |

  - Dzierżawa dwóch jednakowych analizatorów wraz z podłączeniem do LSI Infomedica w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie dodatkowe akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-9.

Zaoferowane ilości dodatkowych akcesoriów, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

Zadanie nr 4. Dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych oraz elektrolitów:

Na, K, Ca zjonizowany metodą potencjometrii bezpośredniej wraz z dzierżawą trzech

analizatorów 01.12.2015 w okresie 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań bez kalibracji i kontroli w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do oznaczania parametrów: gazometria, elektrolity, oksymetria - przy użyciu dwóch jednakowych analizatorów | 44 000 |
| 2 | Odczynniki do oznaczania elektrolitów: Na, K, Ca zjonizowany metodą potencjometrii bezpośredniej – przy użyciu jednego analizatora | 62 000 |
| 3 | Kapilary szklane o pojemności min. 200 ul z zabezpieczeniem przed wprowadzeniem mikroskrzepów do układu pomiarowego z dodatkiem heparyny balansowanej jonami wapnia oraz odpowiednią ilością zatyczek, mieszadeł i 20 magnesów do kapilar | - 000 |

4.1 Dzierżawa dwóch analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych z podłączeniem do zdalnego systemu zarządzani aparatami i automatyczną kontrolą jakości oraz podłączeniem do LSI Infomedica w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

  - Dzierżawa jednego analizatora do oznaczania elektrolitów z manualną kontrolą jakości oraz podłączeniem do LSI Infomedica w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-4 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie dodatkowe akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-3.

Zaoferowane ilości dodatkowych akcesoriów, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

Zadanie nr 5. Dostawa odczynników do wykonania badań aktywności płytek krwi wraz z dzierżawą aparatu w okresie 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa badania / asortymentu | Przewidywana liczba badań w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
|  | Aktywacja płytek indukowana przez ADP, wrażliwa na klopidogrel | 2 500 |
|  | Agregacja płytek zależna od cyklooksygenazy, wrażliwa na kwas acetylosalicylowy | - 500 |

5.1 Dzierżawa aparat w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie dodatkowe akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-2.

Zaoferowane ilości dodatkowych akcesoriów, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

Zadanie nr 6. Dostawa odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą

analizatorów, sprzętu pomocniczego oraz systemu preanalitycznego do automatycznego

opracowania próbek w okresie 36 miesięcy

| L.p. |  | Nazwa badania / asortymentu | Ilość badań bez kalibracji i kontroli w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Białko w płynie mózgowo - rdzeniowym | 2000 |
|  |  | Albumina W MOCZU (mikroalbumina) | 2000 |
|  |  | Albumina w osoczu | 40 000 |
|  |  | ALAT w osoczu | 170 000 |
|  |  | ASPAT w osoczu | 170 000 |
|  |  | Amoniak w osoczu EDTA | 12 000 |
|  |  | Amylaza W OSOCZU I MOCZU | 25 000 |
|  |  | Białko całkowite W OSOCZU | 40 000 |
|  |  | Białko W MOCZU | 12 000 |
|  |  | Białko C-reaktywne (CRP) w osoczu – zakres pomiarowy bez rozcieńczania: co najmniej do 350 mg/l | 190 000 |
|  |  | Bilirubina bezpośrednia w osoczu | 10 000 |
|  |  | Bilirubina całkowita w osoczu | 90 000 |
|  |  | Chlorki W OSOCZU I MOCZU | 10 000 |
|  |  | Cholesterol całkowity w osoczu | 50 000 |
|  |  | Cholesterol HDL w osoczu | 40 000 |
|  |  | Cholesterol LDL - DIRECT w osoczu | 40 000 |
|  |  | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w osoczu | 12 000 |
|  |  | Dopełniacz, składowa C3 w osoczu | 600 |
|  |  | Dopełniacz, składowa C4 w osoczu | 600 |
|  |  | Cholinoesteraza w osoczu | 2 500 |
|  |  | Fosfataza alkaliczna w osoczu | 60 000 |
|  |  | Fosforan nieorganiczny W OSOCZU I MOCZU | 30 000 |
|  |  | GGTP w osoczu | 70 000 |
|  |  | Glukoza W OSOCZU I PMR – z heksokinazą | 165 000 |
|  |  | Glukoza W HEMOLIZACIE | 3000 |
|  |  | Glukoza W MOCZU | 5 000 |
|  |  | Hemoglobina glikowana – W PEŁNEJ KRWI – bez wstępnego przygotowania | 30 000 |
|  |  | Immunoglobulina A (IgA) w osoczu | 5 000 |
|  |  | Immunoglobulina G (IgG) w osoczu | 6 000 |
|  |  | Immunoglobulina M (IgM) w osoczu | 6 000 |
|  |  | CK w osoczu | 26 000 |
|  |  | Kreatynina MET. ENZYMATYCZNA - W OSOCZU I MOCZU | 260 000 |
|  |  | Kwas moczowy W OSOCZU I MOCZU | 42 000 |
|  |  | Lipaza w osoczu | 24 000 |
|  |  | Magnez całkowity W OSOCZU I MOCZU | 27 000 |
|  |  | Mleczany | 6 000 |
|  |  | Mocznik W OSOCZU I MOCZU | 74 000 |
|  |  | Potas W OSOCZU I MOCZU | 300 000 |
|  |  | Sód W OSOCZU I MOCZU | 300 000 |
|  |  | Transferyna w osoczu | 13 000 |
|  |  | Triglicerydy w osoczu | 45 000 |
|  |  | TIBC / UIBC w osoczu | 4 000 |
|  |  | Wapń całkowity W OSOCZU I MOCZU | 47 000 |
|  |  | Żelazo w osoczu | 20 000 |
|  |  | ASO | 3 000 |
|  |  | RF | 3 000 |
|  |  | ACTH | 4 000 |
|  |  | AFP | 15 000 |
|  |  | Anty TG | 15 000 |
|  |  | Anty TPO | 15 000 |
|  |  | Anty TSHR (przeciwciała p – rec. TSH) | 5 000 |
|  |  | Antygen CA 125 | 4 000 |
|  |  | Antygen CA - 15-3 | 2 000 |
|  |  | Antygen CA 19-9 | 10 000 |
|  |  | CEA | 10 000 |
|  |  | CK-MB MASS w osoczu heparynowym | 45 000 |
|  |  | DHEA-S | 2 500 |
|  |  | Estradiol | 700 |
|  |  | Ferrytyna | 7 000 |
|  |  | FSH | 1 200 |
|  |  | FT3 | 20 000 |
|  |  | FT4 | 30 000 |
|  |  | GH - Hormon wzrostu | 500 |
|  |  | HCG – do ilościowego oznaczania in vitro stężenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) plus podjednostki β w osoczu | 1 500 |
|  |  | Immunoglobulina E całk. (IgE) | 2 000 |
|  |  | Insulina | 2 500 |
|  |  | Kalcytonina | 6 000 |
|  |  | Kortyzol w surowicy | 8 000 |
|  |  | Kortyzol w DZM / ślinie | 2 000 |
|  |  | LH | 1 200 |
|  |  | NT-proBNT w osoczu heparynowym | 25 000 |
|  |  | PTH | 6 500 |
|  |  | Progesteron | 500 |
|  |  | Prokalcytonina – test immunoenzymatyczny Brahms w osoczu heparynowym | 20 000 |
|  |  | Prolaktyna | 3 500 |
|  |  | P-ciała p/ Treponema pallidum- test jakościowy (SYPHILIS) | 7 500 |
|  |  | Testosteron | 3 000 |
|  |  | TPSA | 10 000 |
|  |  | Troponina I / T hs w osoczu heparynowym | 60 000 |
|  |  | TSH – 3 GENERACJA | 100 000 |
|  |  | Tyreoglobulina | 5 000 |
|  |  | Witamina B12 | 5 000 |
|  |  | Witamina 25-OH D całkowita | 15 000 |
|  |  | Anty - HAV Total | 1 000 |
|  |  | Anty - HAV IGM | 500 |
|  |  | Anty - HBC Total | 5 000 |
|  |  | Anty - HBC IGM | 500 |
|  |  | Anty HBe | 4 000 |
|  |  | Anty HBs | 10 000 |
|  |  | Anty HCV | 20 000 |
|  |  | Hbe Ag | 4 000 |
|  |  | HBs Ag jakościowo | 20 000 |
|  |  | HBs Ag ilościowo | 480 |
|  |  | HBs Ag test potwierdzenia | 1 224 |
|  |  | HIV IV generacji (Ag p24 + Anty HIV 1 i 2) | 8 000 |
|  |  | Antygen kardiolipinowy VDRL do odczynu mikroflokulacji firmy BIOMED *lub równoważny | 6 ampułek o poj. 5ml |
|  |  | Antygen krętkowy (Treponema pallidum) | 36 ampułek o poj. 2ml |
|  |  | Ultrasonat krętków Reitera (Treponema phagedenis biotyp Reiter) | 6 ampułek o poj. 1ml |
|  | Surowica przeciw ludzkim γ-globulinom znakowana izotiocyjanianem fluoresceiny |  | 12 ampułek o poj. 1ml |
|  | Kontrola BIORAD Liquichek Cardiac Troponins, Trilevel, 6x3ml nr kat. 12000127 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD Liquichek Diabetes, level 1, 6x1ml - nr kat. 171 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD Liquichek Diabetes, level 2, 6x1ml – nr kat. 172 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD SPINAL FLUID 1 LIQ 6 x3 ml – nr kat. 751 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD SPINAL FLUID 2 LIQ 6 x3 ml – nr kat. 752 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD TUMOR MARKER PLUS 1 LYPH 6 x 2 ml – nr kat. 367 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD TUMOR MARKER PLUS 2 LYPH 6 x 2 ml – nr kat. 368 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD CARD MKR LT PLUS 1 LIQ 6 x 3 ml – nr kat. 146 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD CARD MKR LT PLUS 2 LIQ 6 x 3 ml – nr kat. 147 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD MULTIQUAL ASSAYED 1 LIQ 12 x 3 ml – nr kat. 694 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD MULTIQUAL ASSAYED 2 LIQ 12 x 3 ml – nr kat. 695 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD IMMUNOLOGY 1 LIQ 6 x 1 ml – nr kat. 591 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD IMMUNOLOGY 2 LIQ 6 x 1 ml – nr kat. 592 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD IA PLUS 1 LYPH 12 x 5 ml – nr kat. 371 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD IA PLUS 2 LYPH 12 x 5 ml – nr kat. 372 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD SPECIALTY IA LIQ 1 6 x 5 ml – nr kat. 364 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD SPECIALTY IA LIQ 2 6 x 5 ml – nr kat. 365 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 1 (6 x 2 ml) Nr kat. 27124 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD Lyphochek Specialty Immunoassay Control Level 2 (6 x 2 ml) Nr kat. 27125 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD ETHANOL/AMMONIA 1 LIQ 6 x 3 ml – nr kat. 544 *lub równoważny |  | 5 opak |
|  | Kontrola BIORAD ETHANOL/AMMONIA 2 LIQ 6 x 3 ml – nr kat. 545 *lub równoważny |  | 5 opak |

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych/ jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

6.1 Dzierżawa wszystkich urządzeń wraz z podłączeniem do LSI Infomedica w okresie trwania 36 m-cznej umowy.

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie dodatkowe akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-119.

Zaoferowane ilości dodatkowych akcesoriów, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

Zadanie nr 7. Dostawa odczynników do wykonania badań wirusologicznych metodą immunoenzymatyczną w okresie 6 miesięcy do aparatu miniVidas dzierżawionego przez SPWSZ

| L.p. | Nazwa badania / asortymentu | Ilość testów w ciągu 6 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | CMV IGM | 900 |
| 2. | CMV IGG | 900 |
| 3. | CMV IGG Awidność | 2400 |
| 4. | Toxoplasma IGM | 900 |
| 5. | Toxoplasma IGG | 900 |
| 6. | Toxoplasma IGG Awidność | 240 |
| 7. | EBV VCA IGG | 500 |
| 8. | EBV VCA IGM | 500 |
| 9. | EBV EBNA IGG | 500 |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Wykonawca w ofercie asortymentowo – cenowej zobowiązany jest wymienić i wycenić wszystkie dodatkowe akcesoria, kalibratory, kontrole niezbędne do wykonania badań opisanych w poz. 1-9.

Zaoferowane ilości dodatkowych akcesoriów, kalibratorów, kontroli należy odnieść do ilości i rodzajów wykonywanych badań w ciągu trwania umowy.

Zadanie nr 8. Dostawa testów do diagnostyki bakteriologicznej Clostridium difficile w okresie 8 miesięcy

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość testów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test do równoczesnego wykrywania i różnicowania antygenu GDH i antygenów toksyn A i B w kale (w jednym teście) | 20 opakowań po 25 testów |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-8 i 1B-8 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 9. Dostawa przeciwciał i odczynników w okresie 24 miesięcy

| L.p. |  | Nazwa wyrobu | j.m. |  | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PRZECIWCIAŁA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | p63 concentrate mouse Monoclonal Primary Antybody |  |  | 1 ml |  | 2 |  |
| 2 | C4d rabbit Policlonal Primary Antybody |  |  | 0,1 ml |  | 2 |  |
| - ODCZYNNIKI DO PRZEŚWIETLANIA I NAKRYWANIA PREPARATÓW CYTO I HISTOLOGICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diamount* lub równoważny |  |  | 500 ml |  | 12 |  |
| 2 | Diasolv* lub równoważny |  |  | 5 l |  | 40 |  |

Wymogi graniczne i parametry podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 1A-9 i 1B-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych/ jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych