Załącznik nr 1B-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test TPHA – możliwość wykrywania p-ciał p/ Treponema pallidum w płynie mózgowo - rdzeniowym Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Materiał kontrolny: normalny i patologiczny w postaci płynnej – 10 pkt Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonywania badań w materiale: płyny z jam ciała (w tym płyn mózgowo – rdzeniowy) oraz pomiar 5-DIFF wraz z retykulocytami w obu analizatorach Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Oznaczanie w płynie mózgowo – rdzeniowym liczby leukocytów wraz z różnicowaniem na jedno i wielojądrzaste (test IVD) Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość dostawiania odczynników i kuwet pomiarowych w trakcie pracy analizatora Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Liniowość dla testu PT: minimum do 300 sekund Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | Liniowość dla testu APTT: minimum do 400 sekund Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4 | Wydajność analizatorów – minimum 200 oznaczeń PT w ciągu godziny oraz 150 APTT w ciągu godziny Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla wszystkich analizatorów przegląd miesięczny przeprowadzany przez autoryzowany serwis Podać proponowany harmonogram przeglądów dla wszystkich analizatorów w czasie trwania umowy |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Podłączenie w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia umowy analizatora ABL90 Flex firmy Radiometer będącego własnością SPWSZ do zdalnego systemu zarządzania aparatami Potwierdzenie możliwości podłączenia analizatora do proponowanego przez Wykonawcę systemu na podstawie instrukcji obsługi lub ulotki |  | TAK – 7 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | Dla każdego z analizatorów przeznaczona odrębna seria materiału kontrolnego i maksymalnie 3 serie w ciągu trwania umowy Wpisać serie materiału kontrolnego na najbliższy rok dla wszystkich analizatorów z podaniem terminu ważności |  | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda oznaczania - agregometria impedancyjna Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Maksymalna ilość próbki krwi użytej do pomiaru 1 testu: 500 ul Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolejny (trzeci) oferowany analizator immunochemiczny wpięty w linię Potwierdzenie na podstawie wizualizacji |  | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | czas oznaczenia Troponiny wysokoczułej – maksymalnie 12 minut. Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | zapewnienie ciągłości obiegu próbki bez konieczności jej przenoszenia od momentu wstawienia do sortera do momentu jej archiwizacji. Potwierdzenie na podstawie wizualizacji |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4 | ocena jakościowa pobranego materiału w systemie preanalitycznym pod kątem: objętości pobranego materiału oraz możliwości interferencji analitycznych: hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5 | wydajność dwóch aparatów biochemicznych ujęta razem, a nie każdego z osobna - powyżej 2500 testów (bez modułu ISE) w ciągu godziny Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 6 | ilość pozycji odczynnikowych we wszystkich oferowanych analizatorach immunochemicznych – powyżej 50. Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7 | Zapewnienie proaktywnego serwisu – bieżące monitorowanie pracy analizatorów w celu zapobiegania awariom. Potwierdzenie na podstawie instrukcji |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 8 | zapewnienie w trakcie umowy kontroli międzylaboratoryjnej DEQAS w latach 2016-2018 Potwierdzenie na podstawie oświadczenia |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 9 | zapewnienie oznaczania kortyzolu w ślinie Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 10 | zapewnienie oznaczania PTH (1-84) – test III generacji – do swoistego oznaczania biologicznie nieprzetworzonych PTH, czyli PTH 1-84. Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 11 | zapewnienie oznaczania HCG jednym testem wykrywającym natywny HCG i wolną podjednostkę β (wykrycie i monitorowanie ciąży oraz wykrywanie komórek nowotworowych produkujących hCG w jajnikach, łożysku lub jądrach.) Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania odczynników – maksymalnie 60 testów Potwierdzenie na podstawie ulotek wszystkich odczynników wymienionych w ofercie |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Trwałość odczynników po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana jako termin ważności Potwierdzenie na podstawie ulotek wszystkich odczynników wymienionych w ofercie |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | - Parametr oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola dodatnia w każdym opakowaniu Potwierdzenie na podstawie ulotki |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak wpisania słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1B-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie

| L.p. | Parametry oceny | Oferowany termin | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin dostawy max 5 dni roboczych |  | 5 dni – 0 pkt 4 dni – 5 pkt 3 dni - 10 pkt |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez podanie oferowanego parametru.  Nie wypełnienie tabeli (nie podanie parametru) spowoduje, iż oferta

otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.