Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy kompatybilny z dzierżawionym aparatem Constelation | szt. | 300 |

Wymagane wyposażenie i parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

| Zadanie 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Sterylna rurka do jednodniowego użycia do kanału pomocniczego kompatybilna z posiadaną pompą płuczacą OFP firmy Olympus | szt. | 700 |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

| Zadanie 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Sonda nosowo-jelitowa - 8 Fr, długość-240 cm- wprowadzana endoskopowo | szt. | 20 |
| 2. | Sonda nosowo-jelitowa -10 Fr długość -240 cm - wprowadzana endoskopowo | szt. | 20 |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

| Zadanie 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Cewniki do ERCP: - wielorazowe - do prowadnicy 0,035” - średnica końcówki -2,5 Fr; 3,5 Fr; 4 Fr ;4,5 Fr; 6Fr - typ końcówki –standardowy, zwężany ,okrągły z nacięciem krzyżowym, metalowa kulka - długość całkowita 190 cm +/- 5 cm | szt. | 5 |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

| Zadanie 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Igła do nakłucia dróg żółciowych: - teflonowa i/lub hydrofilna, długości 20-40cm, śr. od 2,5 do 4F, z metalowym zaostrzonym mandrynem, o śr. wewnętrznej przystosowanej do prowadników 0038 | szt. | 20 |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

| Zadanie 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Prowadniki - hydrofilne, sztywne /typu stiff/ śr. od 0032 do 0038, długości 140-180cm, z miękkim końcem długości od 2 do 6cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia. Przystosowane do współpracy z w/w sprzętem | szt. | 20 |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

| Zadanie 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1. | Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych wątrobowo-jelitowe: - dren silikonowy - średnica drenu 8,5;10;12;14 Fr - długość drenu 35-40 cm - wewnętrzny system ufiksowania końcówki poprzez zaciągania żyłki lub nitki - dołączony system mocowania do skóry | szt. | 30 |

Parametr podlegający ocenie znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.