Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doczyszczanie po przebudowie i remoncie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

(CPV: 90910000-9)

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi kompleksowego doczyszczania i dezynfekcji oraz zabezpieczenie powłokami ochronnymi (polimerowymi, akrylowymi) powierzchni po przebudowie i remoncie - przed uruchomieniem działalności leczniczej w budynku „D” i budynku „E” - wraz ze znajdującym się w pomieszczeniach wyposażeniem, przy użyciu własnych materiałów i środków Wykonawcy, odpowiednich dla danego rodzaju powierzchni, której wielkość została określona w Załączniku nr 1.1 do SIWZ oraz rodzaju materiałów z jakich wykonane jest wyposażenie i meble, np. stal nierdzewna, corian®. Sposób postępowania przy czyszczeniu i konserwacji powierzchni należy wykonać przy uwzględnieniu zapisów instrukcji, określonych w Załączniku nr 1.2 do SIWZ – warunki użytkowania i pielęgnacji wykładzin oraz ogólnodostępnych zaleceń producentów.

- Usługi wykonywane sukcesywnie – w miarę postępu prac budowlanych i remontowych:

I.1. pracownie kardiologiczne w budynku D wraz pomieszczeniami przyległymi –     wykonanie przewiduje się w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 18.12.2015 r. Czas realizacji 3 dni robocze – etap I

II.2 budynek D – etap II

- II piętro

- I piętro

- Przyziemie

II.3  budynek E – etap II

- parter

- II piętro

II.4 Terminy prac związanych z doczyszczaniem powierzchni zostaną przekazane przez Zamawiającego

w miarę kończenia prac remontowych.

II.5 Pomieszczenia Szpitala podzielone są na poszczególne strefy, w zależności od zagrożenia

epidemiologicznego:

II.5.1. pomieszczenia o bardzo wysokim ryzyku – m.in. toalety, łazienki, pomieszczenia gospodarcze, magazyny składowania odpadów, pomieszczenia pro morte, itd. - STREFA I - zgodnie z Planem Higieny SPWSZ.

II.5.2. pomieszczenia o wysokim ryzyku – m.in. gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale        chorych, sale intensywnego nadzoru, windy, itd. - STREFA II - zgodnie z Planem Higieny SPWSZ.

II.5.3. pomieszczenia o średnim ryzyku – m.in. poczekalnie, gabinety diagnostyki nieinwazyjnej, tj.  RTG, korytarze wewnątrzoddziałowe, dyżurki pielęgniarskie, gabinety lekarskie, itd. - STREFA III- zgodnie z Planem Higieny SPWSZ.

II.5.4. pomieszczenia pozbawione ryzyka – m.in. pomieszczenia biurowe, korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, szatnie, pomieszczenia piwniczne, itd. - STREFA IV - zgodnie z Planem Higieny SPWSZ.

II.6 Doczyszczanie poszczególnych pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych i wind.

II.7 Doczyszczanie osprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

II.8 Mycie drzwi, okien i przeszkleń, również okien p.poż od zewnątrz.

II.9 Wykonywanie czynności porządkowych po ewentualnych pracach związanych

z usuwaniem usterek przez wykonawcę inwestycji, itp.

II.10 W przypadku prac remontowych wykonywanych w pomieszczeniach objętych zamówieniem –

bieżące sprzątanie pomieszczeń sąsiadujących z remontowanymi.

II.11 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich

koniecznych poprawek, wynikających z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

III. Dodatkowe wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy:

III.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO 9001:2008 lub inny dowód zewnętrznej akredytacji przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający, że realizowane przez Wykonawcę usługi są prowadzone według opracowanych, wdrożonych i monitorowanych procedur i procesów.

III.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę kompetentnych pracowników – od dnia podpisania umowy - która zagwarantuje wykonanie usługi zawartej w opisie przedmiotu zamówienia.

III.3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska.

III.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami.

III.5. Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż. oraz zasadami higieny i ochrony osobistej oraz innymi przepisami prawa.

III.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli wykonywania usług przez Zamawiającego.

III.7. Za szkody w mieniu i na osobach powstałe na skutek nienależytego wykonania usługi odpowiada Wykonawca.

IV. Wykonawca zapewnia w cenie usługi materiały konieczne do realizacji zamówienia:

IV.1. sprzęt i środki do doczyszczania i dezynfekcji, materiał porządkowy (posiadający konieczne dopuszczenia do użytku), w odpowiedniej ilości dostosowanej do ilości pomieszczeń i rodzaju powierzchni;

IV.2. urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni;

IV.3. dezynfekcję i pranie mopów;

IV.4. drabiny i trzonki teleskopowe umożliwiające mycie i dezynfekcję ręczną powierzchni i przedmiotów     usytuowanych na wysokości powyżej jednego metra.

IV.5. profesjonalne środki czystości i preparaty konserwujące:

IV.5.1. detergenty neutralne pH około 5 – 9; podstawowy składnik: środek powierzchniowo    czynny.

IV.5.2. detergenty kwasowe pH < 5; rodzaje kwasów: kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas

IV.5.3. fosforowy; usuwają wapno i pozostałości cementu, do czyszczenia toalet z

dodatkiem substancji powierzchniowo czynnej;

IV.5.4. detergenty zasadowe pH > 9; zasady (ługi) np. roztwór sody kaustycznej, soda

(węglan sodu) itp. − do usuwania kamienia;

IV.5.5. rozpuszczalniki;

IV.5.6. preparaty służące do niżej wymienionych celów:

 mycie podłóg z pielęgnacją,

 maszynowe mycie podłóg,

 gruntowne mycie podłóg,

 usuwanie powłok,

 zabezpieczenie powierzchni - powłoki polimerowe,

 bieżące mycie sanitariatów,

 gruntowne mycie sanitariatów,

 mycie szyb, luster, itp., mebli, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego,

 czyszczenie lodówek, kuchenek mikrofalowych - wewnątrz i na zewnątrz

 usuwanie ciężkich i tłustych zabrudzeń,

 czyszczenie wykładzin dywanowych,

 odplamianie wykładzin dywanowych i tapicerki,

 czyszczenie urządzeń ze stali nierdzewnej,

 czyszczenia gresu i płytek antypoślizgowych,

 rozpuszczanie nalotów wapiennych, resztek mydła, rdzawych nacieków.

V. Środki i preparaty dezynfekcyjne

V.1. Preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające do obrotu

i stosowania na terenie RP oraz muszą być wpisane do rejestru produktów biobójczych i posiadać stosowne pozwolenia zgodnie z Ustawą z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. 2007.39.252 z poźn. zm.) lub rejestrowane jako wyroby medyczne, które posiadają wpis do rejestr Wytwórców i Wyrobów Medycznych i są zgodne z założeniami Dyrektywy o wyrobach medycznych-93/42/EEC z późniejszymi zmianami. Muszą wykazywać brak działania korodującego, uszkadzającego powierzchnię, drażniącego na skórę. Powinien również posiadać dobre właściwości biodegradacyjne.

V.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty – do akceptacji przez Zamawiającego – listę

preparatów do dezynfekcji z podaniem nazw handlowych preparatów oraz ich spektrum

działania.

V.3. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy karty charakterystyki wybranych preparatów do    dezynfekcji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. wprowadzonego Ustawą o zmianie Ustawy o substancjach i preparatach

chemicznych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. 2009.20.106).

V.4. Zasady doboru preparatów dezynfekcyjnych oraz zasady bezpiecznego ich stosowania muszą być zgodne z treścią Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego, w zależności od stref higienicznych określonych w Planie Higieny SPWSZ.

V.5. Przy doborze preparatów dezynfekcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

V.5.1. Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym:(kaczki, baseny, wydzieliny i wydaliny ustrojowe- preparaty na bazie aktywnego chloru, możliwy do stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, posiadający właściwości myjące. Zakres działania: B, V, F, Tbc, S, w czasie do 15 min.

V.5.2. Dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych preparatem na bazie aktywnego tlenu, mających zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, posiadający właściwości myjące. Zakres działania- B, V, F, Tbc ,S w czasie do 15 min.

V.5.3. Powierzchnie trudnodostępne nie wrażliwe na działanie alkoholi (np. sprzęt komputerowy, sprzęt diagnostyczny) - preparaty na bazie minimum 3 substancji aktywnych, w tym 2 alkoholi, bez zawartości aldehydów w opakowaniach ze spryskiwaczem, oraz w systemie chustek zamkniętych. Zakres działania -B,V,F,TBC- 10 min. (średniomiesięczne zużycie u Zamawiającego opakowań w systemie chustek zamkniętych – 3,33 op. x 99 szt.).

V.5.4. Powierzchnie trudnodostępne, wrażliwe na działanie alkoholi (np. sprzęt komputerowy, sprzęt diagnostyczny, głowice ultrasonograficzne i inny sprzęt, zgodnie z zaleceniem producenta) na bazie glukoprotaminy, nie zawierający aldehydów. Opakowania ze spryskiwaczem, oraz w systemie zamkniętych chustek zanurzonych w preparacie. Zakres działania B,V,F,Tbc -5 min. (średniomiesięczne zużycie u Zamawiającego opakowań w systemie chustek zamkniętych – 22,17 op. X 99 szt.).

V.5.5. Preparat do dezynfekcji odpływów, wylewek kranowych, kratek ściekowych, na bazie kwasu nadoctowego. Zakres działania: B,V,G,Tbc, w czasie 15 min.

V.5.6. Zamawiający wymaga aby preparaty miały udokumentowane działanie w kierunku bakterii, wirusów, grzybów, prątków i spor bakteryjnych.

V.5.7. preparat alkoholowy przeznaczony do dezynfekcji lamp bakteriobójczych.

V.5.8. preparaty muszą być bezpieczne dla człowieka i środowiska.

V.6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych i pielęgniarką epidemiologiczną celem wymiany uwag dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz stosowanych środków.

VI. Personel Wykonawcy.

VI.1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby do prowadzenia nadzoru nad pracownikami Wykonawcy.

VI.2. Do zadań osoby nadzorującej należy:

VI.2.1. prowadzenie kontroli świadczenia usługi;

VI.2.2. zapewnienie odpowiedniej obsady;

VI.2.3. nadzór nad pracownikami.

VI.3. Personel Wykonawcy realizujący usługę objętą przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do zachowania wymaganych reżimów sanitarno – epidemiologicznych.

VI.4. Wszyscy pracownicy, którzy zajmują się przenoszeniem odpadów, muszą być przeszkoleni w bezpiecznym postępowaniu w wypadkach w miejscu pracy.

VI.5. Pracownicy muszą posiadać obuwie ochronne oraz muszą stosować własny sprzęt ochrony osobistej.

VI.6. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom:

VI.6.1. mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk;

VI.6.2. ręczniki papierowe i papier toaletowy;

VI.6.3. środki ochrony osobistej;

VI.6.4. identyfikatory, ubrania robocze, obuwie (zmiana odzieży na odzież roboczą jest obowiązkowa);

VI.6.5. apteczkę podręczną m.in. z środkami opatrunkowymi i plastrem wodoszczelnym;

VI.6.6. systematyczne pranie i dezynfekcję odzieży roboczej.