## WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UBEZPIECZENIA
Lp. | Nazwa obiektu, maszyny, urządzenia | Producent | Typ, model | Moc | Rok produkcji | Numer fabryczny | Nr. inwentarzowy | Wartość ( zł )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sprężarkownia.
1.1. | Agregat sprężarkowy nr 1 | NOVAIR S.A.S. Francja | DZ-V2800 PS | 15 kW | 2013 | 330615/1 | 444-000001 | 248341.28
1.2. | Agregat sprężarkowy nr 2 | NOVAIR S.A.S. Francja | DZ-V2800 PS | 15 kW | 2013 | 330615/2
1.3. | Agregat sprężarkowy nr 3 | NOVAIR S.A.S. Francja | DZ-V2800 PS | 15 kW | 2013 | 330616
1.4. | Agregat sprężarkowy nr 4 | ATLAS COPCO AIRPOWER Belgia | GX11FF | 11 kW | 2006 | 20952
1.5. | Zbiornik sprężonego powietrza nr 1 | Spa Rovigo Włochy | 1000 lir | x | 2013 | 1303297021
1.6. | Zbiornik sprężonego powietrza nr 2 | Spa Rovigo Włochy | 1001 lir | x | 2013 | 1303297029
2. | Stacja 15/0,4 kV "SZPITAL ARKOŃSKA" nr 0308.
2.1. | Transformator nr 1 | SIEMENS Zrt. Budapest | 4Hb5658-4LA09 | 400 kVA | 2013 | B224726 | 630-000001 | 36215.08
2.2. | Rozdzielnia 0,4 kV, 17- polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana wolnostojąca, przyścienna | 600 kVA | 1989 | b.n. | 610-000006 | 36600
2.3. | Rozdzielnia 15 kV,, 4 -polowa | Elektromontaż Szczecin | Murowane ścianki celek, przód blaszany siatkowy | 1000 kVA | 1979 | b.n.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9
3. | Stacja 15/0,4 kV "SZPITAL ARKOŃSKA APTEKA" nr 0639.
3.1. | Transformator nr 1 | ELTA Łódź | TO 400/15h | 400 kVA | 1979 | 256199/79 | 630-000059 | 28829.89
3.2. | Transformator nr 2 | ELTA Łódź | TO 400/15h | 400 kVA | 1980 | 175183/80 | 630-000060 | 28829.89
3.2. | Rozdzielnia 0,4 kV, 21- polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana wolnostojąca, przyścienna | 1200 kVA | 1989 | b.n. | 610-000008 | 36600
3.3. | Rozdzielnia 15 kV, 8 -polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana, siatkowa, przyścienna | 1200 kVA | 1989 | b.n.
4. | Stacja 15/0,4 kV "BRONIEWSKIEGO INTERNA" nr 0728.
4.1. | Transformator nr 1 | EMIT Żychlin | TOd630/15 | 630 kVA | 1999 | 37536 | 610-000007 | 231125.42
4.2. | Transformator nr 2 | ELTA Łódź | TAOFH 630/20 | 630 kVA | 1994 | 189401
4.3. | Rozdzielnia 0,4 kV, 22- polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana wolnostojąca, przyścienna | 800 kVA | 1990 | b.n.
4.4. | Rozdzielnia 15 kV, 14 -polowa | UESA Polsaka Sp. z o.o. Lubsko | MSA-L | 2000 KVA | 2014 | b.n.
5. | Agregat prądotwórczy
5.1 | Agregat prądotwórczy załączany ręcznie | ZZP WOLA Warszawa | 84ZPP-78H12 | 250 kVA | 1989 | b.n. | 343-000007 | 34394.12
6. | Agregatorownia Nr.inwentarzowy 343-000001
5.1. | Agregat prądotwórczy załączany automatycznie | Agregaty Fogo Sp. z o.o. Wilkowice | FD 400 ACG | 400 kVA | 2013 | D 8173 | 343-000001 | 199271.76
880207.44

## Arkusz1
WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UBEZPIECZENIA
Lp. | Nazwa obiektu, maszyny, urządzenia | Producent | Typ, model | Moc | Rok produkcji | Numer fabryczny | Nr. inwentarzowy | Wartość ( zł )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sprężarkownia.
1.1. | Agregat sprężarkowy nr 1 | NOVAIR S.A.S. Francja | DZ-V2800 PS | 15 kW | 2013 | 330615/1 | 444-000001 | 248341.28
1.2. | Agregat sprężarkowy nr 2 | NOVAIR S.A.S. Francja | DZ-V2800 PS | 15 kW | 2013 | 330615/2
1.3. | Agregat sprężarkowy nr 3 | NOVAIR S.A.S. Francja | DZ-V2800 PS | 15 kW | 2013 | 330616
1.4. | Agregat sprężarkowy nr 4 | ATLAS COPCO AIRPOWER Belgia | GX11FF | 11 kW | 2006 | 20952
1.5. | Zbiornik sprężonego powietrza nr 1 | Spa Rovigo Włochy | 1000 lir | x | 2013 | 1303297021
1.6. | Zbiornik sprężonego powietrza nr 2 | Spa Rovigo Włochy | 1001 lir | x | 2013 | 1303297029
2. | Stacja 15/0,4 kV "SZPITAL ARKOŃSKA" nr 0308.
2.1. | Transformator nr 1 | SIEMENS Zrt. Budapest | 4Hb5658-4LA09 | 400 kVA | 2013 | B224726 | 630-000001 | 36215.08
2.2. | Rozdzielnia 0,4 kV, 17- polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana wolnostojąca, przyścienna | 600 kVA | 1989 | b.n. | 610-000006 | 36600
2.3. | Rozdzielnia 15 kV,, 4 -polowa | Elektromontaż Szczecin | Murowane ścianki celek, przód blaszany siatkowy | 1000 kVA | 1979 | b.n.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9
3. | Stacja 15/0,4 kV "SZPITAL ARKOŃSKA APTEKA" nr 0639.
3.1. | Transformator nr 1 | ELTA Łódź | TO 400/15h | 400 kVA | 1979 | 256199/79 | 630-000059 | 28829.89
3.2. | Transformator nr 2 | ELTA Łódź | TO 400/15h | 400 kVA | 1980 | 175183/80 | 630-000060 | 28829.89
3.2. | Rozdzielnia 0,4 kV, 21- polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana wolnostojąca, przyścienna | 1200 kVA | 1989 | b.n. | 610-000008 | 36600
3.3. | Rozdzielnia 15 kV, 8 -polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana, siatkowa, przyścienna | 1200 kVA | 1989 | b.n.
4. | Stacja 15/0,4 kV "BRONIEWSKIEGO INTERNA" nr 0728.
4.1. | Transformator nr 1 | EMIT Żychlin | TOd630/15 | 630 kVA | 1999 | 37536 | 610-000007 | 231125.42
4.2. | Transformator nr 2 | ELTA Łódź | TAOFH 630/20 | 630 kVA | 1994 | 189401
4.3. | Rozdzielnia 0,4 kV, 22- polowa | Elektromontaż Szczecin | Blaszana wolnostojąca, przyścienna | 800 kVA | 1990 | b.n.
4.4. | Rozdzielnia 15 kV, 14 -polowa | UESA Polsaka Sp. z o.o. Lubsko | MSA-L | 2000 KVA | 2014 | b.n.
5. | Agregat prądotwórczy
5.1 | Agregat prądotwórczy załączany ręcznie | ZZP WOLA Warszawa | 84ZPP-78H12 | 250 kVA | 1989 | b.n. | 343-000007 | 34394.12
6. | Agregatorownia Nr.inwentarzowy 343-000001
5.1. | Agregat prądotwórczy załączany automatycznie | Agregaty Fogo Sp. z o.o. Wilkowice | FD 400 ACG | 400 kVA | 2013 | D 8173 | 343-000001 | 199271.76