Zał. nr 6

Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą: „Budowa całodobowego lądowiska na dachu budynku Oddziałów Zakaźnych na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej:

„Budowa całodobowego lądowiska na dachu budynku Oddziałów Zakaźnych na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.” Planowana lokalizacja lądowiska zgodnie z załączonym do Opisu Przedmiotu Zamówienia projektem budynku Oddziałów zakaźnych.

CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad robotami budowlanymi.

1. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji technicznej ma obejmować:

1.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt Koncepcyjny funkcjonalno-użytkowy spójny z posiadanym projektem na budowę budynku Oddziałów Zakaźnych,

- Projekt budowlany spójny z posiadanym projektem na budowę budynku Oddziałów Zakaźnych ( 2 egzemplarze opieczętowane przez organ administracji budowlanej dla zamawiającego) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na roboty budowlane i inne niezbędne opinie i zgody oraz 1 egzemplarz podpisany przez rzeczoznawców wszystkich wymaganych branż.

- projekty wykonawcze (3 egz. w wersji papierowej i 3vegz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word) spójny z posiadanym projektem na budowę budynku Oddziałów Zakaźnych.

    - przedmiar robót do całego zadania inwestycyjnego (3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Norma ath),

1.2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do całego zadania inwestycyjnego ( 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word).

1.3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego do całego zadania inwestycyjnego ( 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Norma ath).

1.4. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację.

1.5. Uruchomienie trybu administracyjnego i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub aneksu do posiadanej na budowę budynku Oddziałów Zakaźnych.

Wykonawca przekaże protokolarnie zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie wraz z oryginałami dokumentów, wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Ad.1.1.

Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany - wykonany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, Nr 81, poz. 462). Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne opracowania branżowe oraz komplet uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ad. 1.2.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ad.1.3.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389).

W opracowaniu  należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Kosztorys inwestorski winien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów zadania z podaniem wartości netto i brutto.

2. Określenie szczegółowe

2.1. Przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych.  Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 PZP,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, Nr 123, poz. 739 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

2.2. Wytyczne projektowe;

Przedmiotem projektu jest budowa Całodobowego Lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dachu zaprojektowanego budynku Oddziałów Zakaźnych. Opracowana dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania do uzyskania dofinansowanie w trybie konkursowym ogłoszonym przez ministerstwo Zdrowia w ramach działania  9.1. Infrastruktura ratownictwa w programie Infrastruktura i Środowisko.

Dokumentację należy opracować zgodnie z kryteriami i obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi przez Ministerstwo jakie należy spełnić, aby uzyskać w/w dofinansowanie.

W ramach opracowania dokumentacji należy uzyskać wszystkie niezbędne  opinie i zgody np. od Państwowego Inspektora Sanitarnego, Konserwatora Zabytków, Lotniczego Pogotowia Ratunkowe oraz ewentualną wycinkę drzew wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Powyższa dokumentacja techniczna stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych J/w.

Lądowisko należy zaprojektować na w/w budynku, który zostanie wybudowany na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie działka 3/38 obręb 2036.

Dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy należy opracować tak, aby była ona spójna z dokumentacją projektową budynku Oddziałów Zakaźnych, która została już opracowana.

Ponadto należy w dokumentacji uwzględnić rozwiązania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, w szczególności do obniżenia zużycia energii lub efektywniejszego jej wykorzystania (zmniejszenia energochłonności obiektu).

W ofercie należy przewidzieć bezwzględny nieprzekraczalny termin opracowania części dokumentacji projektowej (P.B.) wraz z złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę określony w warunkach jakie należy spełnić w celu rozpatrzenia w/w wniosku o dofinansowanie.

2.3. Do wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej należy m.in.:

- Występowanie w imieniu zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii,  pozwoleń i decyzji, w tym  decyzji o pozwoleniu na budowę

- Uzgadnianie z zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych,

- Rozwiązanie projektowe i kosztowe kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz innymi przeszkodami,

- Opracowanie operatów ochrony środowiska, w przypadku gdy ich opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację. Zamawiający planuje realizację robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Rady budowy będą odbywać się raz w tygodniu przez cały okres trwania robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W załączeniu:,

1. P.B. i P.W. budynku Oddziałów Zakaźnych

.