Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 Zestaw obłożeń do zabiegów krótkich (do 2 godzin).

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów krótkich (trwających do 2 godzin) | 600 kompletów |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 komplet.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 2 Zestaw obłożeń do zabiegów długich (powyżej 2 godzin).

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów długich (trwających powyżej 2 godzin) | 360 kompletów |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości - 1 komplet.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 3  Serwety, maski, czepki.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji brzuszno-kroczowych | 2 komplety |
| 2 | Zestaw do operacji kroczowych | 2 komplety |
| 3 | Zestaw serwet do cystoskopii | 166 kompletów |
| 4 | Serweta operacyjna sterylna do angiografii udowej | 120 sztuk |
| 5 | Zestaw serwet sterylnych do operacji biodra | 2 komplety |
| 6 | Zestaw do andenoktomii | 60 kompletów |
| 7 | Zestaw do przegrody nosowej | 56 kompletów |
| 8 | Serweta turban | 120 sztuk |
| 9 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 100 cm x 150 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 600 sztuk |
| 10 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 45 cm x 75 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 1 320 sztuki |
| 11 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 100 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 560 sztuk |
| 12 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 164 sztuki |
| 13 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 760 sztuk |
| 14 | Serweta samoprzylepna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 50 sztuk |
| 15 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w taśmę lepną na całej długości dłuższego boku | 1 300 sztuk |
| 16 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 50 cm x 60 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem minimum 6,5 x8 cm | 180 sztuk |
| 17 | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 cm x 75 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem o wymiarach minimum 6 cm x 8 cm | 200 sztuk |
| 18 | Serweta sterylna o wymiarach 75 cm x 90 cm, z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu | 740 sztuk |
| 19 | Serweta sterylna o wymiarach 45 cm x 75 cm z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu | 640 sztuk |
| 20 | Pokrowiec sterylny na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min. 80 cm x 140 cm, i z dużym wywinięciem oraz założeniem ułatwiającym czyste nakrycie stolika | 340 sztuk |
| 21 | Sterylna kieszeń samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40 cm – 45 cm x 35 cm – 40 cm | 600 sztuk |
| 22 | Osłona sterylna na kończynę, wykonana z minimum dwuwarstwowej włókniny, o wymiarach 37cm – 75cm x 105cm – 114cm | 10 sztuk |
| 23 | Maska chirurgiczna dwu- lub trójwarstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki lub gumki, do wyboru przez Zamawiającego | 15 200 sztuk |
| 24 | Maska chirurgiczna trój- lub czterowarstwowa, nierosiejąca, z osłoną na oczy | 200 sztuk |
| 25 | Maska chirurgiczna z taśmami | 220 sztuk |
| 26 | Sterylna osłona na rękaw 50 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny mankiet | 32 sztuki |
| 27 | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90 cm x 60 cm | 13 000 sztuk |
| 28 | Serweta sterylna, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, bez dodatku wiskozy i celulozy, o rozmiarze całkowitym 137 cm x 137 cm, z folią operacyjną o wymiarach 8 cm x 10 cm, z dodatkową kieszenią na płyny | 20 sztuk |
| 29 | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu | 180 sztuk |
| 30 | Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii o wymiarach 13 cm – 16 cm x 200 cm –250 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach | 400 sztuk |
| 31 | Ochraniacze z włókniny na buty, ściągnięte gumką, niesterylne | 600 par |
| 32 | Czepek z włókniny na gumkę, niesterylny, nieharmonijkowy | 5 800 sztuk |
| 33 | Czepek z włókniny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, niesterylny | 520 sztuk |
| 34 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną | 940 sztuk |
| 35 | Fartuch z włókniny, z długim rękawem, z mankietem bawełnianym lub z lekko ściągającą , nieuciskająca gumką, rozmiar L-XL, niesterylny | 2 400 sztuk |
| 36 | Sterylny, nieprzezierny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m2. U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. | 400 sztuk |
| 37 | Sterylny, pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 40g/m2. Z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz w rękawach chroniących operatora przed przesiąkaniem płynów. Nieprzemakalne wstawki od wewnętrznej strony fartucha , umocowane na całej powierzchni ( nie punktowo) U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. | 12 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 4 Maski ochronne z zaworem oddechowym.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska ochronna z zaworem oddechowym. | 120 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 5 Zestaw serwet do kraniotomii.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet do kraniotomii I | 30 zestawów |
| 2 | Zestaw serwet do kraniotomii II | 16 zestawów |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 6 Pokrowce i osłony

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec foliowy z gumką na aparaturę, sterylny /250mm x 550mm/ | 80 sztuk |
| 2 | Pokrowiec foliowy z gumką na aparaturę, sterylny /1020mm x 510 mm/ | 320 sztuk |
| 3 | Pokrowiec foliowy z gumką na aparaturę, sterylny /400mm x 800mm /- | 200 sztuk |
| 4 | Pokrowiec foliowy z gumką na aparaturę, sterylny /950mm x 850mm/ | 300 sztuk |
| 5 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 (+/-1) cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. | 20 sztuk |
| 6 | Osłona na mikroskop 110x200cm/ 1170mm x 2670mm. Jednorazowa, foliowa, sterylna, bez lateksowa osłona do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm) na 267cm (+/- 1cm). Soczewka płaska o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie | 60 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 7 Podkłady, koszule jednorazowe dla pacjenta, pościel, myjki, spodenki

diagnostyczne.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład wzmocniony, nieprzemakalny, o wymiarach minimum 175 cm x 80 cm | 520 sztuk |
| 2 | Prześcieradło nieprzemakalne, wzmocnione o wymiarach min. 150 cm x 200 cm, | 2 200 sztuk |
| 3 | Prześcieradło nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE, o wymiarach min. 150 cm x 210 cm, | 1 800 sztuk |
| 4 | Koszula operacyjna jednorazowego użytku dla pacjenta, nieprzezierna, wykonana z tkaniny typu SMS lub równoważnej*, w rozmiarze XL oraz XXL | 320 sztuk |
| 5 | Pościel z włókniny, niesterylna, poszewka o wymiarach min. 90 cm x 75 cm, poszwa o wymiarach min. 200 cm x 140 cm, prześcieradło o wymiarach min. 210cm x 130cm | 2 400 sztuk |
| 6 | Ubranie operacyjne z włókniny niesterylne, nieprzezierne, rozmiar L-XL, spodnie i bluza z krótkim rękawem | 2 200 sztuk |
| 7 | Podkład z włókniny niesterylny o wymiarach 100 cm x 150 cm | 960 sztuk |
| 8 | Myjka jednorazowego użytku do mycia pacjentów, niesterylna | 26 400 sztuk |
| 9 | Spodenki diagnostyczne jednorazowe z włókniny, nieprzezierne, niesterylne, z jednym rozcięciem ciągłym w okolicy krocza, długość nogawki 25-30 cm, wykonane z włókniny typu SMS , gramatura min. 35g/m² | 480 sztuk |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki  – po 1 sztuce  dla pozycji nr 4 i 6.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 8 Podkłady i serwety absorbcyjne.

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład absorbcyjny , z wkładem żelowym, pochłaniający zapach, w rozmiarze min. 61x91cm | 200 sztuk |
| 2 | Podkład absorbcyjny , z wkładem żelowym, pochłaniający zapach, w rozmiarze min. 102x229cm | 200 sztuk |
| 3 | Podkład absorbcyjny , z wkładem żelowym, pochłaniający zapach, w rozmiarze min. 45x61cm | 400 sztuk |
| 4 | Zestaw do operacji ucha | 28 zestawów |
| 5 | Zestaw serwet do zabiegów chirurgicznych. | 300 zestawów |
| 6 | Zestaw serwet do angiografii | 30 zestawów |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.

Zadanie nr 9. Pokrowce i poszewki na fotele dializacyjne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej na fotel do dializ o wymiarach 190x90cm i grubości 13cm, kolor zielony, o gramaturze min. 40g/m², niejałowe. Całkowita długość prześcieradła 260 cm, szerokość 120 cm, podwinięcie- kieszeń na jednym końcu 20 cm, na drugim 40cm, zakładki po obu brzegach przeszyte w odległości 5 cm od brzegu tworzące kieszeń zapobiegającą przesuwaniu się pokrowca na materacu. | 3 000 sztuk |
| 2. | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej na fotel do dializ o wymiarach 220x90cm i grubości 13cm, kolor zielony, o gramaturze min. 40g/m², niejałowe. Całkowita długość prześcieradła 290 cm, szerokość 120 cm, podwinięcie- kieszeń na jednym końcu 20 cm, na drugim 40cm, zakładki po obu brzegach przeszyte w odległości 5 cm od brzegu tworzące kieszeń zapobiegającą przesuwaniu się pokrowca na materacu. | 500 sztuk |
| 3. | Poszwa z włókniny polipropylenowej o wymiarach 200x100cm, o gramaturze 30g/m², z zakładką min. 20cm, zapinana na rzepy. | 680 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy.