Załącznik nr 1B-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Należy wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - System automatyczny (jeden lub dwa identyczne analizatory automatyczne) umożliwiający uzyskanie pojedynczego wyniku oznaczenia grupy krwi z przeciwciałami, w czasie nie dłuższym niż 25 minut. - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie w systemie automatycznym (jeden lub dwa identyczne analizatory automatyczne) w badanej próbce krwi zakorkowanej probówki. - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | - Wymiana igły w systemie automatycznym (jeden lub dwa identyczne analizatory automatyczne) przez użytkownika. - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Otwieranie na pokładzie systemu automatycznego (jeden lub dwa identyczne analizatory automatyczne) wyłącznie takiej ilości kart, która wymagana jest w danej chwili do badania. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK / NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2, 3, 4. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2, 3, 4 spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym lub ofercie dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bagietka laboratoryjna dł. 120 mm - maksymalna wielkość opakowania: 100 sztuk | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Korki uniwersalne do probówek o średnicy 11-13 mm - maksymalna wielkość opakowania: 1000 sztuk | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Pipety Pasteura o poj. 3 ml z podziałką – dł 15 cm PE - maksymalna wielkość opakowania: 500 sztuk | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Probówki o poj. 2 ml 12 x 38 mm PS okrągłodenne - maksymalna wielkość opakowania: 500 sztuk | TAK / NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 5 | Probówki o poj. 4 ml 12 x 75 mm PS okrągłodenne - maksymalna wielkość opakowania: 1000 sztuk | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Probówki okrągłodenne – typ Eppendorf 2 ml - maksymalna wielkość opakowania: 1000 sztuk | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Probówki stożkowe – typ Eppendorf 1,5 ml - maksymalna wielkość opakowania: 500 sztuk | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Probówka o poj. 7 ml 16 x 65 mm PP - maksymalna wielkość opakowania: 200 sztuk | TAK / NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowe wzorcowanie wszystkich pipet (z dostarczonym świadectwem wzorcowania) wykonane w okresie: 24.01.2018 - 24.02.2018 | TAK / NIE | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Producent testów: HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA stosuje dodatkowe zabezpieczenia przed kontaminacją i nie jest zalecane okresowe monitorowanie pomieszczeń i sprzętu laboratorium pod kątem obecności kontaminacji. - Potwierdzenie na podstawie ulotek testów | TAK/NIE* | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | - Brak wymaganej kalibracji dla testów: HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA u Użytkownika - Potwierdzenie na podstawie ulotek testów | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | - Automatyczna izolacja dla testów: HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA, genotypowanie HCV z próbek pierwotnych używanych obecnie przez Zamawiającego (BD Vacutainer - probówka nr kat. 362791) - Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi lub oświadczenia producenta systemu do pobierania krwi | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Jednoczesne wykonanie 2 testów: HCV RNA oraz HIV RNA (w jednej serii i na jednej płytce) Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi lub ulotek testów | TAK / NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2, 3 i 4. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2, 3 i 4) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym lub ofercie dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość opakowania dla odczynników w pozycji nr 1 i nr 5- maksymalnie500 ml oraz dla odczynników wymienionych w pozycji nr 2, 3 i 4 - maksymalnie 500g | TAK / NIE | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania miedzi w surowicy jednoetapowo - bez pośrednich etapów inkubacji | TAK / NIE | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania miedzi w moczu jednoetapowo - bez pośrednich etapów inkubacji | TAK / NIE | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2  spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W analizatorze aktywne 4 moduły reakcyjne | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2 | Analizator podłączony do systemu zapewniającego całodobowo monitorowanie pracy i zdalną diagnostykę systemu Należy dołączyć opis proponowanego systemu | TAK/NIE | TAK – 30 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2 spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja | - Wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do zagęszczania kału zawierające oprócz filtra przesiewowego dodatkowy filtr tłuszczowy wychwytujący krople tłuszczu | TAK / NIE | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany punkt | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin ważności odczynnika |  | Minimum 8 m-cy– 20 pkt. Minimum 7 m-cy– 15 pkt. Minimum 6 m-cy– 10 pkt. Minimum 5 m-cy– 5 pkt Poniżej 5 m-cy – 0 pkt. |
| 2 | Termin ważności kalibratora |  | Minimum 8 m-cy– 20 pkt. Minimum 7 m-cy– 15 pkt. Minimum 6 m-cy– 10 pkt. Minimum 5 m-cy– 5 pkt Poniżej 5 m-cy – 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1, 2 spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)