Załącznik nr 1B do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

ZADANIE NR 9

| Lp. | Kryterium jakościowe | Dotyczy pozycji | Oferowany parametr | Punktacja | Forma potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy w zakresie kryterium jakościowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość przyrządu do żywienia dojelitowego | Pozycja nr 14, 15, 16, 17 | Wskazać oferowany wymiar ……………………….. | 10 pkt – Długość przyrządu minimum 200 cm 0 pkt – Długość przyrządu poniżej 200 cm | Dokument potwierdzający długość oferowanego przyrządu (np. ogólnodostępna ulotka, informacja lub oświadczenie producenta, oświadczenie wykonawcy). |
| 2 | Opakowanie zbiorcze 30 sztuk | Pozycja nr 14, 15, 16, 17 | Tak/Nie* …………………..szt. | 10 pkt – Tak 0 pkt – Nie | Dokument potwierdzający wielkość opakowania zbiorczego (np. ogólnodostępna ulotka, informacja lub oświadczenie producenta, oświadczenie wykonawcy). |
| 3 | Masa pompy | Pozycja nr 18 | Wskazać oferowany parametr ……………………….. | 10 pkt – Masa pompy poniżej 700 g 0 pkt – Masa pompy od 700 g do 750 g | Dokument potwierdzający masę pompy (np. katalog, folder) |
| 4 | Praca na baterii | Pozycja nr 18 | Wskazać oferowany parametr ……………………….. | 10 pkt – praca pompy na baterii powyżej 6 godzin 0 pkt – praca pompy na baterii 6 godzin | Dokument potwierdzający czas pracy pompy na baterii (np. katalog, folder) |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez wpisanie oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                ………..………………………………………………..

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)