- Załącznik nr 1B.2 do SIWZ

- Zadanie nr  2 - Opis ocenianych dla aparatu do znieczulenia ogólnego  mobilnego

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego mobilny | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości oraz wpisać odpowiednio „TAK” lub „NIE” lub podać oferowany parametr) oraz nr strony z katalogu |
| - Układ oddechowy |  |  |
|  | # RESPIRATOR ANESTETYCZNY # Respirator napędzany elektrycznie lub pneumatycznie powietrzem/ tlenem - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach Elektrycznie - 15 pkt Pneumatycznie – 0 pkt (parametr oceniany) |  |
| - Monitorowane parametry |  |  |
|  | Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity Kompatybilność przewodów, czujników, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt (parametr oceniany) |  |
|  | Monitor z możliwością łatwego (bez użycia narzędzi) odłączenia od aparatu do znieczulenia, w celu prowadzenia monitorowania poza salą zabiegową TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt (parametr oceniany) |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Aparat do znieczulania, monitor pacjenta oraz wszystkie moduły jeżeli takie występują jednego producenta TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt (parametr oceniany) |  |
|  | Aparat do znieczulania, monitor pacjenta oraz wszystkie moduły jeżeli takie występują wymagające technicznego przeglądu okresowego raz w roku lub rzadziej. TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt (parametr oceniany) |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce Gwarancja - 24 m-ce – 0 pkt Gwarancja – 36 m-cy - 10 pkt Gwarancja - 48 m-cy - 20 pkt (parametr oceniany) |  |